Edelstahl Waschtrog SOLID 650x535

Sanfte Benutzerkanten mit Kantenumschlag

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel

Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Rohrblechstärke 1,2 mm, messbar ca. 1,1 mm bei rückseitiger Aufkantung

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette (Made in GB)

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung (Made in Scandinavia)

Inkl. Schrauben Linsenkopf A2 Torx und Fischer Dübel UX

Armaturenbohrung für Einhebelmischer bauseits li/re möglich

(Hahnbank im Eckbereich groß genug für Einhebelmischer Aufwärts-Bewegung)

CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Laser-LOGO

Designed for Austria

oder EN Conform

Waschtisch in Edelstahl für Wandarmatur

Formgebung Waschtrog mit Waschrumpel

Waschtisch CE geprüft nach EN14688

Produkt konform zu aktueller EN14688-2018

Abmessung mindestens: B650x530xT250 mm

Kantenschutz: Keine freiliegenden Blechkanten im Benutzerbereich