1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 103636RBA

Edelstahl Waschtisch Justiz RBA

Waschtisch wandhängend mit Revisionsblende

mit nahtlos eingeformter Mulde 

Keine Ecken, keine Kanten

Material: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1/1,2 mm

Oberfläche: gebürstet 

Mit integriertem Ablauf-Sieb 6/4" manipulationssicher

Montage von vorne über Revisionsblende

Inkl. Befestigungsmaterial Mauermontage

Maße: 360 x 360 x H247 mm 

Becken: Ø320 x Tiefe ca 135 mm 

Hahnloch rechts (R)

Edelstahl Kugelbubbler mit Mengenreduzierventil (B)

Seitliche mechanische Auslösung mechanisch (A)

CE geprüft gem. EN-14688, EN-816, EN-1112

Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 103636RBS

Edelstahl Waschtisch Justiz

Waschtisch wandhängend mit Revisionsblende

mit nahtlos eingeformter Mulde 

Keine Ecken, keine Kanten

Material: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1/1,2 mm

Oberfläche: gebürstet 

Mit integriertem Ablauf-Sieb 6/4" manipulationssicher

Montage von vorne über Revisionsblende

Inkl. Befestigungsmaterial Mauermontage

Maße: 360 x 360 x H247 mm 

Becken: Ø320 x Tiefe ca 135 mm 

Hahnloch rechts (R)

Edelstahl Kugelbubbler mit Mengenreduzierventil (B)

Seitliche Sicherheits-Auslösung mechanisch (S)

CE geprüft gem. EN-14688, EN-816, EN-1112

Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104023

Edelstahl Waschtisch Elinda HLK

mit Hahnloch Ø 35 mm links/rechts verwendbar

mit Edelstahl Montage-Konsolen

Becken-Abmessungen außen: 400x230x111/236 mm

Becken: 318 x 208 x 100 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche: gebürstet

Inkl. internationaler Siebablauf 5/4" für bauseitige Abdichtung

Zusätzlich herkömmliches Ablaufventil 5/4" als Alternative
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104023R

Edelstahl Waschtisch Elinda HLR

mit Hahnloch Ø 35 mm rechts

Formschöner geschweißter kleiner Waschtisch

mit geschweißtem Innenbecken

Äußerst stabile Wandbefestigung mit Z-Schiene und 

Schlüsselbohrungen

Becken-Abmessungen außen: 400x230x111/236 mm

Becken: 318 x 208 x 100 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche: gebürstet

Nicht verschließbares Edelstahl Marken-Ablauf-Sieb 61,5 mm

Ablauf-Anschluss 5/4" 
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104038

Edelstahl Waschtisch Geometrik 40x38

Kleiner Design und Funktions-Waschtisch mit Hahnbank und großer Beckentiefe 

Mit Hahnbank, ohne Hahnloch 35mm, ohne Überlauf 

Geometrisches Design mit sanften Kanten ca. R3

Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 

Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt 

Material: Edelstahl 18/10 1.4301

Materialstärke 1,0 mm 

Fugenlos eingeschweißtes Becken 

Becken-Abmessungen außen: 400x380xca. 120 mm

Integrierte Wandkonsolen 

Inkl. Befestigungsmaterial) 

Mit Siebventil 1 ½"

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104038HL

Edelstahl Waschtisch Geometrik 40x38HL

Kleiner Design und Funktions-Waschtisch mit Hahnbank und großer Beckentiefe 

Mit Hahnbank, mit Hahnloch 35mm, ohne Überlauf 

Geometrisches Design mit sanften Kanten ca. R3

Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 

Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt 

Material: Edelstahl 18/10 1.4301

Materialstärke 1,0 mm 

Fugenlos eingeschweißtes Becken 

Becken-Abmessungen außen: 400x380xca. 120 mm

Integrierte Wandkonsolen 

Inkl. Befestigungsmaterial) 

Mit Siebventil 1 ½"

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104038U

Edelstahl Waschtisch Geometrik 40x38U

Kleiner Design und Funktions-Waschtisch ohne Hahnloch mit Überlauf, 

und mit großer Beckentiefe 

Mit Hahnbank, mit Hahnloch 35mm, mit Überlauf 

Geometrisches Design mit sanften Kanten ca. R3

Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 

Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt 

Material: Edelstahl 18/10 1.4301

Materialstärke 1,0 mm 

Fugenlos eingeschweißtes Becken 

Becken-Abmessungen außen: 400x380xca.120 mm

Integrierte Wandkonsolen 

Inkl. Befestigungsmaterial) 

Mit Siebventil 1 ½"

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104038UHL

Edelstahl Waschtisch Geometrik 40x38

Kleiner Design und Funktions-Waschtisch mit Hahnloch und großer Beckentiefe 

Mit Hahnbank, mit Hahnloch 35mm, mit Überlauf 

Geometrisches Design mit sanften Kanten ca. R3

Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 

Oberfläche gebürstet, Becken innen seidenmatt 

Material: Edelstahl 18/10 1.4301

Materialstärke 1,0 mm 

Fugenlos eingeschweißtes Becken 

Becken-Abmessungen außen: 400x380xca. 120 mm

Integrierte Wandkonsolen 

Inkl. Befestigungsmaterial) 

Mit Siebventil 1 ½"

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104040A

Edelstahl Vandalismus Waschtisch Bobby 2

ohne Hahnloch, Hahnbank im Eckbereich

Optimiert für öffentlichen Einsatz ohne Ecken ohne Kanten

mit 1 mm Verkleidung mit PU-Schaum flächenstabilisiert

mit umlaufender Wassernase

mit Revisionsblende

Waschtisch-Abmessungen außen: B420xT410xH250 mm

Becken-Abmessung: Ø320x142 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,0/1,5 mm

Oberfläche: gebürstet

Integrierter Siebablauf 

mit Siphon 6/4" DN40 und DN40 Verbindungsrohr

mit 4x A2 SKT-Schrauben 5,5x50 + Fischer Dübel SX8

mit diebstahlsicheren Schrauben und Bit

mit Erdungslasche

Top Qualität Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104040AR35

Edelstahl Vandalismus Waschtisch Bobby HLR

mit Hahnloch DM35 mm rechts, Hahnbank im Eckbereich

Optimiert für öffentlichen Einsatz ohne Ecken ohne Kanten

mit 1 mm Verkleidung mit PU-Schaum flächenstabilisiert

mit umlaufender Wassernase

mit Revisionsblende

Waschtisch-Abmessungen außen: B420xT410xH250 mm

Becken-Abmessung: Ø320x142 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,0/1,5 mm

Oberfläche: gebürstet

Integrierter Siebablauf 

mit Siphon 6/4" DN40 mit Verbindungsrohr DN40

mit 4x A2 SKT-Schrauben 5,5x50 + Fischer Dübel SX8

mit diebstahlsicheren Schrauben und Bit

mit Erdungslasche

Top Qualität Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104HL22L

Aufpreis Bobby HL22 links

Hahnlochbohrung Ø22 links für Waschtisch 104040A
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104HL22R

Aufpreis Bobby HL 22 rechts

Hahnlochbohrung Ø22 rechts für Waschtisch 104040A
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 104HL35L

Aufpreis Bobby HL 35 links

Hahnlochbohrung Ø35 links für Waschtisch 104040A
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105538R100

Edelstahl Waschtisch Hygiene 55x40-100

Waschtisch Hygiene 55 mit integrierter Rückwand 100 mm

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken 

Fugenlos hochgezogene versteifte Rückwand mit wasserfester

Sperrholzplatte hinterfüttert + eingeschweißte Gewindemuffen bei

den HL-Bohrungen

Abmessungen außen: 550x475x650 mm

Beckenmulde ca. 500x300x150 mm

Geschlossener Boden mit Revisionsöffnung, 

Harmonische Kanten-Verarbeitung

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Siebablauf DN40 (Ablaufventil inkl.)

Wandmontage mit beiliegender Befestigungsschiene

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Top Qualität
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105538R20

Edelstahl Waschtisch Hygiene 55x40 mit integrierter Rückwand 20 mm

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken 

Fugenlos hochgezogene Rückwand mit Kunststoffplatte hinterfüttert

Abmessungen außen: 550x395x650 mm

Beckenmulde ca. 500x300x150 mm

Geschlossener Boden mit Revisionsöffnung, 

Harmonische Kanten-Verarbeitung

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Siebablauf DN40 (Ablaufventil inkl.)

Wandmontage mit beiliegender Befestigungsschiene

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Optional Hahnlochbohrungen in der Rückwand nach Kundenvorgabe

Optional Seifen- oder Desinfektionsmittelspender

Top Qualität
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544A

Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44

Designwaschtisch mit Spülenbeckentiefe, ohne Hahnloch, ohne Überlauf

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken

Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm

Geometrische Formgebung ohne scharfe Kanten: Vordere Blechkante

eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag

Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm

Stabile Hahnbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet

Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen

Mit Ablaufsieb 6/4"

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544AHL

Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44HL

Designwaschtisch mit Spülenbeckentiefe, mit Hahnloch 35mm, ohne Überlauf

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken

Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm

Geometrische Formgebung ohne scharfe Kanten: Vordere Blechkante

eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag

Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm

Stabile Hahnbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet

Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen

Mit Ablaufsieb 6/4"

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544AU

Design- und Funktions-Waschtisch 55x44U

ohne Hahnloch, mit Hahnbank

mit Überlauf

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken 

Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm

Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet

Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen

Inkl. Überlauf und Stopfenventil

Inkl. Befestigungsmaterial

Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544AUHL

Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44UHL

Designwaschtisch mit Spülenbeckentiefe, mit Hahnloch, mit Überlauf

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken

Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm

Geometrische Formgebung ohne scharfe Kanten: Vordere Blechkante

eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag

Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm

Stabile Hahnbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet

Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen

Mit Stopfenventil 6/4" und Überlaufgarnitur

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544VHL

Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44bHL

Bodenstehender Waschtisch 550x440xH800 mm 

mit Hahnloch 35 mm mittig und Siphonverkleidung

Mit Revisionsblende und mit Zylinderschloss

Ohne Rückwand

Becken mit rückseitiger Aufkantung

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken T150 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x300x150 mm

Hahnbank 90 mm 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet

Ohne Überlauf, mit Ablaufventil

Top Sichtkantenverarbeitung mit ca. R3

Verdeckte Befestigung

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105544VHRW

Edelstahl Waschtisch Geometrik 55x44bHL

Bodenstehender Waschtisch 550x440xH800 mm 

mit Hahnloch 35 mm mittig und Siphonverkleidung

mit separater Rückwand H 250 mm

Rückwand 3-seitig gefast zum Mitschrauben

Mit Revisionsblende und mit Zylinderschloss

Becken mit rückseitiger Aufkantung und Rückwandbohrungen

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken T150 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x300x150 mm

Hahnbank 90 mm 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet

Ohne Überlauf, mit Ablaufventil

Top Sichtkantenverarbeitung mit ca. R3

Verdeckte Befestigung

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105555

Edelstahl Behinderten Waschtisch Boot

Vandalismus-Behinderten-Waschtisch 

nach ÖNorm B1600

Maße 550x550x130/280

Mit herkömmlichem Waschtisch Ablaufverhalten

Optimiert für Rollstuhleinsatz

Ohne Hahnloch

Unterseite komplett verkleidet

Siphon verkleidet, mit Revisionsöffnung

Inkl. Siebablaufventil

Ohne Überlauf

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche: gebürstet

Hinweis: Handelsüblicher Siphon DN32 bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 105555HL

Edelstahl Behinderten Waschtisch BootHL32

Vandalismus-Behinderten-Waschtisch 

nach ÖNorm B1600

Maße 550x550x130/280

Mit herkömmlichem Waschtisch Ablaufverhalten

Mit Hahnloch DM 35 mm mittig

Unterseite komplett verkleidet

Siphon verkleidet, mit Revisionsöffnung

Inkl. Siphon DN32

Inkl. Siebablaufventil

Ohne Überlauf

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche: gebürstet

Hinweis: Handelsüblicher Siphon DN32 bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 110044AUHL

Design-Waschtisch Geometrik mit Hahnloch 35 mm

Abm.: 1000x440x150 mm

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken links

Becken-Abmessungen außen: 550x440x150 mm

Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 

Hahnbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet

Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen

Inkl. Überlauf und Stopfenventil

Inkl. Befestigungsmaterial

Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 110044AUHR

Edelstahl Waschtisch Geometrik 100UHR

Design-Waschtisch Becken rechts mit Hahnloch 35 mm beckenmittig und seitlicher Ablage

Abmessungen.: 1000x440x150 mm

Eingeschweißtes tiefgezogenes Becken rechts

Becken-Abmessungen: 500x300x150 mm

Vordere Blechkante eingeschlagen, mit zusätzlichem Kantenumschlag 

Hahnbank ca. 90 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm, gebürstet

Integrierte Konsolen mit Schlüsselbohrungen

Inkl. Überlaufgarnitur und Stopfenventil

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Kantenverarbeitung mit ca. R 3 mm

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160012H

Edelstahl Trinkbrunnen bodenstehend HL22mB

Trinkbrunnen freistehend 

mit nahtlos eingeformter Mulde und Trinksprudler (Bubbler)

Bubbler: HEBERHARD 160108

Material: Edelstahl 18/10 1.4301, Oberfläche gebürstet 

Trinksprudler: Edelstahl 18/10 1.4301, 

Laufzeit 0 Sec.

Fugenlos eingeschweißtes Becken 

Mit Siebventil 

Mit Röhren-Kunststoff-Geruchsverschluss DN40 

Mit Panzerschlauch 1/2" Anschluss

Befestigung mit Bodenflansch 

4x A2 Sechskantschrauben 8x80 mm und UX12 Dübel 

Maße: DM 350 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 155 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160012-MP

Montageplatte f freistehenden Standtrinkbr.

In 3mm V2A zum Einbetonieren mit Anker

mit eingeschweißten Schrauben und Hutmuttern
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160025

Edelstahl Trinkbrunnen Hammer bodenstehend 

Trinkbrunnen freistehend ohne Hahnlochbohrung

(wird nach Kundenwunsch, Armaturenauswahl und Zubehör konfiguriert)

fugenloses geschweißtes Becken 

mit abgerundeten äußeren Kanten

Material: Edelstahl 18/10 SUS 304, Oberfläche gebürstet

mit Siebventil 1 1/4″

mit flexiblen Röhren-Kunststoff-Geruchsverschluss DN40

mit Revisionsblende 200x100 mm UK 100 mm von FFB

Befestigung mit Bodenflansch

Maße: L 420 x 250 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 110 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160025H

Edelstahl Trinkbrunnen Hammer bodenstehend 

Trinkbrunnen freistehend mit Edelstahl-Bubbler 

mit Bubbler (160108)

mit Hahnloch 1/2" (160HL21)

mit flexiblem innenliegenden Siphon DN40 (690080)

mit IG 1/2" Panzerschlauch 1 m gebogen (690081)

mit fugenlosem geschweißtes Becken 

mit abgerundeten äußeren Kanten

Material: Edelstahl 18/10 SUS 304, Oberfläche gebürstet

mit Siebventil 1 1/4″

mit Revisionsblende 200x100 mm UK 100 mm von FFB

Befestigung mit Bodenflansch

Maße: L 420 x 250 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 110 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160025-MP

Edelstahl Trinkbrunnen Hammer Montageplatte

Einbetonier-Montageplatte mit Einbetonierlaschen

4x Hutmutter M10 A2

für Trinkbrunnen Hammer

280x280x100 mm s=3 mm

Edelstahl CrNiSt.18/10, SUS304
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160025W

Edelstahl Trinkbrunnen Hammer bodenstehend 

Trinkbrunnen freistehend 

vorbereitet für Wimtec Spül-Steuerung

mit Bubbler (160121)

mit Hahnloch 12 mm für Bubbler (160HL12)

mit Hahnloch 22 mm für Taster (160HL22)

mit flexiblem innenliegenden Siphon DN40 (690080)

mit IG 3/8-1/2" Panzerschlauch 1 m (690082)

mit fugenlosem geschweißtes Becken 

mit abgerundeten äußeren Kanten

Material: Edelstahl 18/10 SUS 304, Oberfläche gebürstet

mit Siebventil 1 1/4″

mit Revisionsblende 200x100 mm UK 100 mm von FFB

Befestigung mit Bodenflansch

Maße: L 420 x 250 mm x H 900 bzw. Beckenhöhe 110 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160108

Edelstahl Trinkbrunnen Bubbler Harmonie

Material: CrNi18/10, 1.4301

Weiche Formgebung optimiert für Schuleinsatz

Anschluss 1/2"B

Hinweis: Anschluss-Schlauch bauseits

Inkl. Perlator

Mengeneinstellung unterhalb des Perlators

Edelstahl-Kartusche

Geeignet für Plattenstärke 0-35 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160112

Edelstahl Bogenauslauf 1/2"

Abmessungen H170x125 mm

Perlator Neoperl 3,8L
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160113

Ersatz-Perlator für 

Bogenauslauf 1/2" Edelstahl
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160114

Edelstahl Gewindeverlängerung 

1/2"x50 mm

Nutzbare Gewindelänge AG 1/2" 25mm

Werkstoff: 304
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160115

Edelstahl Auslaufset 1/2" 

Zusätzliche Entnahmestelle in der Standsäule

bestehend aus:

1x Edelstahl Steckschlüssel-Wandventil (160700)

1x Edelstahl Gewindeverlängerung (160114)

2x Edelstahl Scheiben 1/2" 

1x Edelstahl Mutter 1/2" (001362)

Panzerschlauch gebogen 1/2"ÜWx500mm (690085)

1x Hahnlochbohrung 1/2" (160HL21)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160120

Edelstahl Standauslauf Bubbler Harmonie 2

Stand-Auslauf für Edelstahl Trinkbrunnen für externe etätigung

Höhe 50 mm, Ø36 mm

mit Schlauchanschluss Ø6,5 mm

mit Adapter auf 3/8"B

Material: Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge einstellbar

Maximale Waschtisch-Wandstärke: 1,5 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160121

Edelstahl Standauslauf Bubbler Harmonie 2

Stand-Auslauf für Edelstahl Trinkbrunnen für externe etätigung

Höhe 50 mm, Ø36 mm

mit Schlauchanschluss Ø6,5 mm

mit Adapter auf 3/8"B

Material: Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge einstellbar

Maximale Waschtisch-Wandstärke: 1,5 mm

mit Niro Panzerschlauch ÜW IG 3/8-3/8 

selbstdichtend, 200 mm, abgewinkelt
1 Stk HEBERHARD Artikelnummer 160135

Trinksprudler Ms chrom hp

Ausl. 35mm, Anschl G3/8B

Brutto-Ex-Preis per Stk: € 182 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160400

Messing Stand-Selbstschluss-Ventil 114-102-80 

Höhe 114 mm, Ausladung 102 mm, Auslaufhöhe 80 mm

mit Laufzeiteinstellung 3-12 Sek.

Ganzmetallausführung

Annähernd wartungsfreie, schmutz-unempfindliche

Kartusche aus deutscher Produktion

Getestet auf 200.000 Benutzungen

Perlator 6L/min

Anschluss 1/2" 

Mit Zentrierring für Hahnlochbohrungen ab 33 mm

und Wandstärken ab 9 mm

Für Edelstahlwaschtische 1/2" Hahnlochbohrung erforderlich

Mit Kunststoff-Befestigungsmutter und Dichtung

Betriebsdruck: 0,5-5 Bar

Kartusche schließt auch bei geringen Drücken mit verlängerten Laufzeiten

Hinweis: 1/2" Panzerschlauch bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160450

Durchgangs Selbstschlussventil 

IG 3/8"- AG 1/2", Messing roh

mit Laufzeiteinstellung 2-7 Sek.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160451

Rohrbelüfter 3/4" AG und 3/4" IG
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160452

Selbstschluss-Ventil AG 1/2" x AG 1/2" Messing, 

mit Druckknopf Schwarz

Selbstschluss-Ventil für Einbau hinter 

Verblendung mit Sechskantmutter (Gewinde 22mm) 

1/2 Zoll Anschlussgewinde, (DN15) 1/2 Zoll Abgangsgewinde, 

mit Laufzeitregulierung bis ca. 2-6 Sek (2 bar Fließdruck), 

Messing roh, Druckknopf Kunststoff schwarz
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160453

Selbstschluss-Ventil AG 1/2" x AG 1/2" Messing, 

mit Druckknopf Schwarz

Selbstschluss-Ventil für Einbau hinter 

Verblendung mit Sechskantmutter (Gewinde 22mm) 

1/2 Zoll Anschlussgewinde, (DN15) 1/2 Zoll Abgangsgewinde, 

mit Laufzeit 0 Sek

Messing roh, Druckknopf Kunststoff schwarz
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160550

Durchgangs Selbstschlussventil 

IG 1/2"- IG 1/2", Messing, Kappe Ms-chrom
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160650

MessingChrom Wandauslauf 1/2"-3/4" RB

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter 

Wandanschluss G1/2", 

Werkstoff: Messing verchromt, 

Gehäuse aus Pressmessing nach DIN EN 12165

mit Dreikanthaubengriff, Fettkammeroberteil,  

Ausladung 50 mm 

Wand-Anschlussgewinde G 1/2'', 

Schlauchanschlussverschraubung 3/4"

Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, 

Schlauchanschluss PN 10 Kunststoff grau

DVGW geprüft
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160651

MessingChrom Reduktion 3/4"-1/2" flachdichtend

Reduktion von IG3/4" auf AG1/2"

Messing verchromt

L=20 mm, inkl. Gummi-Dichtung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160670

Bubbler Justiz 1/2" Edelstahl/Messing

Anschluss G1/2" 

Mit Mengenregulator

Kugel Werkstoff Edelstahl AISI304 CrNiSt 18/10

Gewinde Werkstoff Messing

Siebeinsatz im Zugang

Abmessungen Ø44,5xH25/71

für Plattenstärken 0-12 mm

Gewindelänge ca. 46 mm

Fixierdorn 4 mm, Mittenabstand 18,5 mm

Einsatz von 1 - 5 bar

Maximaltemperatur 70 GradC
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160700

Edelstahl Kaltwasser Wandventil 

DN20 (1/2") mit G3/4" Anschlussgewinde

mit Steckschlüsselbetätigung

für bauseitige Schlauchanschlüsse 3/4"

Material: Edelstahl 304, CrNi18/10

Länge Wand-Mitte Auslauf 63 mm

Gesamtlänge: 93 mm

1/2" Gewindelänge: 15/17 mm

mit Edelstahl-Rosette Ø 48mm

mit 1 Stück Edelstahl Steckschlüssel

Vierkant Nennweite 6 mm

Aussen-Abmessungen Schlüssel: 54x35x1,7mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160701

Edelstahl Steckschlüssel

Innen-Vierkant Nennweite 6 mm

Aussen-Abmessungen Schlüssel: 54x35x1,7mm

Durchmesser 10,5 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160705

Edelstahl Kaltwasser Wandventil 

DN20 (1/2") mit G3/4" Anschlussgewinde

für bauseitige Schlauchanschlüsse 3/4"

Material: Edelstahl 304, CrNi18/10

Länge Wand-Mitte Auslauf 63 mm

Gesamtlänge: 93 mm

1/2" Gewindelänge: 15/17 mm

mit Edelstahl-Rosette Ø 48mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL

Aufpreis zusätzliches Hahnloch 

nach Zeichnungsvorgabe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL12

Aufpreis Hahnloch Ø12 mm

für Trinkbrunnen Hammer
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL21

Aufpreis Hahnloch ½“

für Trinkbrunnen Hammer
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL22

Aufpreis Hahnloch für Taster

Ausstattung Panzerschlauch

gerade IG 3/8" auf IG 1/2" 1m

(690082) anstelle 1/2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160HL35

Aufpreis Hahnloch Ø35 mm

für Trinkbrunnen Hammer
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 160PS125

Aufpreis längerer Panzerschlauch

1/2" 125 cm gebogen

(690084 125 cm anstelle 690081 100 cm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 300501A

Edelstahl Klapprost für 365001

in 10 mm Rundmaterial

mit 2 Scharnieren M10 f. bauseitige Montage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 300703

Edelstahl Gipsabscheider Protektor 9L-6/4"-6/4"

Auffangbehälter ca. 9 Liter

Einfache Entleerung mittels Ablasshahn und Hebelmechanik

für Eimerentsicherung 

Abmessungen: H382xØ300

Integrierter Siphon 

Zugang und Abgang 6/4", waagrecht bzw. Zubehör für senkrecht 6/4"

Material: Edelstahl AISI304, CrNi18/10, 1,5 mm

2 Edelstahl Konsolen für Wandbefestigung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 300704A

Edelstahl Sandfang Protektor 3,5L-6/4"-DN40

Anschlussgewinde 6/4" 

Abgang waagrecht DN40

Werkstoff Edelstahl AISI304 V2A 1.4301

Blechstärke: 1,5 mm

Sammelkapazität ca. 3,5 Liter

Behältermaße ca. Ø174 x 215 mm 

Außenmaße: ca. B225 x H235 x Ø190

mit integriertem Siphon

Optimal für einfache Anwendungen in 

Kombination mit Waschtrog oder Ausgussbecken

Internationale Fertigung

Designed for Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 300705

Kunststoff-Gewindeverlängerung 6/4" 

mit Überwurfmutter 6/4" und Dichtung

Montage zwischen Beckenventil und

Sandfang, für einfache Justierung Abgang
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100H

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 ohne Überlauf, ohne Hahnbank, mit 50 mm  Ablagefläche

Ablauf Ø110mm-2" mm mittig

Nicht verschließbares Ablaufsieb

Reduktion 2" auf 6/4"

Hygienebecken ohne Überlauf

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HB

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL-Hahnbank

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtisch

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit 100 mm Hahnbank

Ablauf Ø110mm-2″ mm mittig

Nicht verschließbares Ablaufsieb

Reduktion 2″ auf 6/4″

Hygienebecken ohne Überlauf

Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,8 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HBR

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL-Hahnbank-Rückwand

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtisch

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit 100 mm Hahnbank

Ablauf Ø110mm-2″ mm mittig

Nicht verschließbares Ablaufsieb

Reduktion 2″ auf 6/4″

Hygienebecken ohne Überlauf

Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm

Hahnbank 100 mm

Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,8 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HK

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL, Klapprost

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog

Mini-Werkraumbecken SOLID 560

Ablauf Ø110mm-2″ mm mittig

Nicht verschließbares Ablaufsieb

Reduktion 2″ auf 6/4″

Hygienebecken ohne Überlauf

Nur-Metall-Klapprost mit 210 mm Armaturenfreistellung

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HKR

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL, Klapprost, RW

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog

Mini-Werkraumbecken SOLID 560

Ablauf Ø110mm-2″ mm mittig

Nicht verschließbares Ablaufsieb

Reduktion 2″ auf 6/4″

Hygienebecken ohne Überlauf

Nur-Metall-Klapprost mit 210 mm Armaturenfreistellung

Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304100HR

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Ablaufsieb-oÜL

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 ohne Überlauf, ohne Hahnbank

Ablauf Ø110mm-2" mm mittig

Nicht verschließbares Ablaufsieb

Reduktion 2" auf 6/4"

Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm

Hygienebecken ohne Überlauf

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304101H

Edelstahl Auflagerost für SOLID 560

Abmessungen 430x300x20 mm

aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304101HH

Edelst. Auflagerost für Solid 560

inkl. Wandhakenset
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304420

Separate Rückwand für Becken Solid 560

574 x H195, 1,2 mm Edelst.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304HL

1 Stk Hahnlochbohrungen nach Kunden-Vorgabe

Freigabezeichnung nach Bestellung

für Becken SOLID 560HB
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 304UB6

Aufpreis Fußgestell für Becken SOLID 560 Höhe 600

Höhe 590 (600mm mit Becken)

Geschweißte Formrohrkonstruktion

Querträger 40x40 (40x20) mm

Füße 20x20 mm

Edelstahlfüße 30 mm höhen-verstellbar

Edelstahl verschweißt und verschliffen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 306600HB

Edelstahl Ausgussbecken Solid 660 Küchensieb Hahnbank

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog

Mini-Werkraumbecken SOLID 660 mit 100 mm Hahnbank

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil 

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Becken-Abmessungen außen: 660x530x250 mm

Becken-Abmessungen innen: 600x400x250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100H

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchensieb-mÜL

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog

Mini-Werkraumbecken SOLID 560

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil 

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HB

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchensieb-mÜL-Hahnbank

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtisch

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit 100 mm Hahnbank

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil 

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,8 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HBR

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchensieb-mÜL-Hahnbank-Rückwand

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtisch

Mini-Werkraumbecken SOLID 560 mit Hahnbank und mit Rückwand 

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil 

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm

Hahnbank 100 mm

Becken-Abmessungen außen: 560x530x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HK

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchenv, ÜL, Klapprost

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog

Mini-Werkraumbecken SOLID 560

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil 

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Nur-Metall-Klapprost mit 210 mm Armaturenfreistellung

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HKR

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchenv, ÜL, Klapprost, RW

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog

Mini-Werkraumbecken SOLID 560

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil 

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Nur-Metall-Klapprost mit 210 mm Armaturenfreistellung

Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307100HR

Edelstahl Ausgussbecken Solid 560 Küchensieb-mÜL-Rückwand

Verwendungszweck: Großes Ausgussbecken/Waschbecken/Waschtrog

Mini-Werkraumbecken SOLID 560

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig

Küchensieb-Ventil 

Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil

Formschöne separate Rückwand, 3-seitig gefast, H=195 mm

Becken-Abmessungen außen: 560x480x230 mm

Becken-Abmessungen innen: 500x400x230 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301

Durchgehender Werkstoff 1,2 mm

Oberfläche: Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen, Fläche ungeschliffen

Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. UX10+LKTX30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial 

Geschweißtes Becken mit Innenradius ca. R10 mm

Eigengewicht Becken ca. 7,6 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307620

Edelstahl Rückwand 760x200

für den Gewerberiesen SOLID 760 Art-Nr.: 307659B

gefast zum Mitschrauben

Abmessungen außen: ca. B768xH200 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet mit Schutzfolie

Inkl. Schrauben 

3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25 

3x Dübel UX6Lx50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307659B

Waschtrog 760-er Gewerberiese

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig, 

Montagezeit-optimiertes Küchenventil mit Überlauf

Fugenloses Becken

Becken-Abmessungen außen: 764x585x295 mm

Becken-Abmessungen innen: 700x500x295 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 

Durchgehender Werkstoff 1,25 mm

Überlauf mit metallischem Überlaufsichtteil

Gepresste und geschweißte Edelstahl-Konsole zur Wandmontage

Inkl. Befestigungsmaterial 

Edelstahl Linsenkopf TX 6,3x60 und Fischer UX10 Dübel

CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)

Geätztes Logo

Handgeschweißtes Becken Innenradius ca. R19 mm

Eigengewicht ca. 12 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307659BoU

Edelstahl Waschtrog Gewerberiese 760x585 oUL

Waschtrog 760-er Gewerberiese ohne Überlauf

Siebventil Ø110 mm nicht verschließbar

auf 2" mittig 

Ink. Adapter auf 6/4" 

Fugenloses Becken

Becken-Abmessungen außen: 764x585xca.295 mm

Becken-Abmessungen innen: 700x500xca.295 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 

Durchgehender Werkstoff 1,25 mm

Gepresste und geschweißte Edelstahl-Konsole zur Wandmontage

Inkl. Befestigungsmaterial 

Edelstahl Linsenkopf TX 6,3x60 und Fischer UX10 Dübel

CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)

Geätztes Logo

Handgeschweißtes Becken Innenradius ca. R19 mm

Eigengewicht ca. 12 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307659B-U

Küchen Sieb-Überlaufgarnitur Ø114mm für ÜLØ28mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307659H

Edelstahl Waschtrog Gewerberiese 760x585 seitl. Konsolen mUL

Waschtrog 760-er Gewerberiese

Ablauf Ø110-6/4" mm mittig, 

Küchenventil mit Überlauf

Fugenloses Becken

Becken-Abmessungen außen: 764x585x295 mm

Becken-Abmessungen innen: 700x500x295 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 

Durchgehender Werkstoff 1,25 mm

Überlauf mit metallischem Überlaufsichtteil

Geschweißte seitliche Edelstahl-Konsolen zur Wandmontage

Inkl. Befestigungsmaterial 

Edelstahl Linsenkopf TX 6,3x60 und Fischer UX10 Dübel

CE-geprüft nach EN14688 (Mittenbelastung 150 kg)

Geätztes Logo

Handgeschweißtes Becken Innenradius ca. R19 mm

Eigengewicht ca. 12 kg
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 307660B

Edelstahl Auflagerost 760 SOLID Profi

Maße: 530x300x20 mm

aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben

für Gewerberiese 307659B
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 307661

Edelstahl Konsolenset 760 SOLID

Seitliche Edelstahlkonsolen (Set)

für 307659B zusätzlich oder anstelle Mittelkonsole

für Vorwandeinsatz oder bei gemeinsamen 

Einsatz erheblich höhere Belastungswerte (gegenüber Norm)

Brutto-Ex-Preis per Set: € 178 zzgl. MwSt.

Brutto-Ex-Preis per Set: € 124 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 308730B

Geschweißtes Gewerbe-Einbaubecken mit Überlauf

zum Platten-ebenen-Einkleben, Aussenradius R35mm

Innenradien R19mm

Ablaufprägung 114mm

Becken-Abmessungen außen: 732x532xca.300mm

Becken-Abmessungen innen: 700x500xca. 300 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,05 mm

Oberfläche gebürstet

mit Küchenventil und Intra Überlauf
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 308730BoU

Geschweißtes Gewerbe-Einbaubecken ohne Überlauf

zum Platten-Einkleben, Aussenradius R35mm

Innenradien R19mm

Ablaufprägung 114mm

Becken-Abmessungen außen: 732x532xca.300mm

Becken-Abmessungen innen: 700x500xca. 300 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

mit nicht verschließbarem Sieb 114 mm x 2" mittig

Inkl. Adapter 6/4"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 310081

Edelstahl Ausgussbecken SOLID 540x350V4A

Geschweißter "seewasserbeständiger" Waschtrog 540 mit integrierter Rückwand

Becken-Abmessungen außen: B540xH170/370xT350 mm

Werkstoff: Edelstahl V4A 1.4401, X5CrNiMo17-12-2

(Säurebeständigkeit gemäß Werkstoffdatenblatt bzw. Reinigungsanleitung)

Wandstärke 1,5 mm, Oberfläche gebürstet

Ins Becken eingepresstes Ablaufsieb DN40 

Metallkanten berührungsoptimiert

Inkl. V4A Befestigungsmaterial für Mauermontage im Sichtbereich

Geprägtes Logo

Zusätzliche Befestigungswinkel an der Beckenunterkante in V2A
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 312100

Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 Siebv Softkante

Kantenumschlag im Nutzerbereich

Fugenloses, tiefgezogenes Becken 

mit nicht verschließbarem Siebventil, ohne Überlauf

Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm

Abmessungen innen: 434x302x175 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)

Inkl. 70 mm Ablaufsieb 6/4" inkl. Adapter auf 5/4" (Made in GB)

Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)

Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30

und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 

Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich

Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)

mit separater formschöner Rückwand H 193 mm

3-seitig gefast, 0,85 mm

Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 312107

Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 SVKR mit Sofkante

Kantenumschlag im Nutzerbereich

mit nicht verschließbarem Siebventil ohne Überlauf

Fugenloses, tiefgezogenes Becken 

mit separater formschöner Rückwand H 193 mm

mit separatem Klapprost SOLID

Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm

Abmessungen innen: 434x302x175 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)

Inkl. Ablaufgarnitur (Made in GB)

Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in EU)

Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30

und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 

Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Laser-LOGO

Becken Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Entspricht EN14688-2019 (Wandablösung)

Inkl. mitschraubbarer Rückwand: 

3-seitig gefast, 0,85 mm

Inkl. separatem Klapprost SOLID 

aus Rundmaterial Ø10 mm (DACH Made)

und Edelstahl-Scharnier

Inkl. Klapprostbohrungen

Designed for DACH
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 312108

Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 Siebv HLR Softkante

mit Ø 35 mm Hahnlochbohrung rechts

Kantenumschlag im Nutzerbereich

Fugenloses, tiefgezogenes Becken 

mit nicht verschließbarem Siebventil, ohne Überlauf

Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm

Abmessungen innen: 434x302x175 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)

Inkl. 70 mm Ablaufsieb 6/4" inkl. Adapter auf 5/4" (Made in GB)

Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)

Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30

und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 

Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich

Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)

mit separater formschöner Rückwand H 193 mm

3-seitig gefast, 0,85 mm

Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 312109

Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 Siebv HLL Softkante

mit Ø 35 mm Hahnlochbohrung links

Kantenumschlag im Nutzerbereich

Fugenloses, tiefgezogenes Becken 

mit nicht verschließbarem Siebventil, ohne Überlauf

Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm

Abmessungen innen: 434x302x175 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)

Inkl. 70 mm Ablaufsieb 6/4" inkl. Adapter auf 5/4" (Made in GB)

Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)

Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30

und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 

Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich

Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)

mit separater formschöner Rückwand H 193 mm

3-seitig gefast, 0,85 mm

Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313100

Ausgussbecken  SOLID 490 SV Softkante

Kantenumschlag im Nutzerbereich

Fugenloses, tiefgezogenes Becken 

Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm

Abmessungen innen: 434x302x175 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette (Made in GB)

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)

Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30

und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 

Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Armaturenbohrung für Einhebelmischer li/re möglich

Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)

mit separater formschöner Rückwand H 193 mm

3-seitig gefast, 0,85 mm

Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313101

Edelstahl Auflagerost 490 SOLID

für Ausgussbecken 313100, 312100

Werkstoff Edelstahl 18/10 Ø8 mm

4 Stäbe Abstand 100 mm

Abm: L330xB300x16 mm

Kontaktgeschweißt
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313103

Edelstahl Klapprost für Becken 313100 und 312100

Abmessungen außen: B430xT340 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 

WIG geschweißtes und gebogenes 10 mm Rundmaterial

Alle Kanten gefast

M10 Augenschrauben-Scharnier für bauseitige Montage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313107

Ausgussbecken  SOLID 490 SVKR Softkante

Kantenumschlag im Nutzerbereich

Fugenloses, tiefgezogenes Becken 

mit separater formschöner Rückwand H 193 mm

mit separatem Klapprost SOLID

Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm

Abmessungen innen: 434x302x175 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)

Inkl. Ablaufgarnitur (Made in GB)

Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in EU)

Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30

und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 

Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Laser-LOGO

Becken Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Entspricht EN14688-2019 (Wandablösung)

Inkl. mitschraubbarer Rückwand: 

3-seitig gefast, 0,85 mm

Inkl. separatem Klapprost SOLID 

aus Rundmaterial Ø10 mm (DACH Made)

und Edelstahl-Scharnier

Inkl. Klapprostbohrungen

Designed for DACH
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313108

Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 SV HLR Softkante

Kantenumschlag im Nutzerbereich

Fugenloses, tiefgezogenes Becken 

mit Ø 35 mm Hahnlochbohrung rechts

Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm

Abmessungen innen: 434x302x175 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette (Made in GB)

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)

Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30

und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 

Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)

mit separater formschöner Rückwand H 193 mm

3-seitig gefast, 0,85 mm

Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 313109

Edelstahl Ausgussbecken SOLID 490 SV HLL Softkante

Kantenumschlag im Nutzerbereich

Fugenloses, tiefgezogenes Becken 

mit Ø 35 mm Hahnlochbohrung links

Abmessungen außen: 490x390xT175+193mm

Abmessungen innen: 434x302x175 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Rohblechstärke Becken 1,2 mm (Messbar 1,05 mm)

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Kette (Made in GB)

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole (Made in Europe)

Inkl. Schrauben 2x Linsenkopf A2 6,3x60 Torx30

und 2 Linsenkopf + 2 Senkkopf 4,8x50 Torx25 

Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

(Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Entspricht auch EN14688-2019 (Wandablösung)

mit separater formschöner Rückwand H 193 mm

3-seitig gefast, 0,85 mm

Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 355001

Edelstahl Waschtrog SOLID 550×450

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel

Becken-Abmessungen außen: 550x450x328 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301,

Rohblechstärke vor dem Pressen: 1,2 mm

Inkl. Stopfenventil 6/4″ mit Stopfen und Kette

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Profi Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung

Inkl. Schrauben 3x Linsenkopf A2 6,3×60 Torx30

und 2x 4,8×50 Torx25 und Fischer Dübel UX10 und UX6Lx50

Armaturenbohrung für Standarmaturen mit max. Aussendurchmesser 58 mm bauseits li/re möglich

Geprüft nach ÖN bzw. DIN EN14688-2019, zB.  auf 150 kg Mittenlast und Wandablösung

Keine Kunststoffteile im UV-Bereich für lange Lebensdauer
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 355420

Edelstahl Rückwand 200 mm für 355001

gefast zum Mitschrauben

Abmessungen außen: ca. B550xH200 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Schrauben 

3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25 

3x Dübel UX6Lx50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360100

Edelstahl Stand-Werkraumbecken Standard 100x60x30HB

Robustes außen geschweißtes bodenstehendes Werkraumbecken 

B1000xT600xH800/300 mm mit 100 mm Hahnbank

Beckeninnenmaß: 914x457x300 mm

Rückseitige Abkantung

Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen,

Wanne in Edelstahl 1,25 mm, außen geschweißt

Oberfläche gebürstet, 

Boden mit geprägtem Gefälle zum Ablauf

Inkl. Ablaufventile 6/4" und Ablaufschutzblech

Material Edelstahl 1.4301 18/10
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360101

Edelstahl Stand-Werkraumbecken Standard 100x60x30HB

Robustes außen geschweißtes bodenstehendes Werkraumbecken 

B1000xT600xH800/300 mm ohne Hahnbank

Beckeninnenmaß: 914x514x300 mm

Rückseitige Abkantung

Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen,

Wanne in Edelstahl 1,25 mm, außen geschweißt

Oberfläche gebürstet, 

Boden mit geprägtem Gefälle zum Ablauf

Inkl. Ablaufventile 6/4" und Ablaufschutzblech

Material Edelstahl 1.4301 18/10
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360150

Edelstahl Stand-Werkraumbecken Standard 150x60x30HB

Robustes außen geschweißtes bodenstehendes Werkraumbecken 

B1500xT600xH800/300 mm mit 100 mm Hahnbank

Beckeninnenmaß: 1414x457x300 mm

Rückseitige Abkantung

Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen,

Wanne in Edelstahl 1,25 mm, außen geschweißt

Oberfläche gebürstet, 

Boden mit geprägtem Gefälle zum Ablauf

Inkl. Ablaufventile 6/4" und Ablaufschutzblech

Material Edelstahl 1.4301 18/10
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360151

Robustes geschweißtes Werkraumbecken Standard 

B1500xH800/300xT600 mm ohne Hahnbank

Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen,

Wanne 1,25 mm, Oberfläche gebürstet, Boden mit Gefälle zum Ablauf

Inkl. Ablaufventile 6/4" und Ablaufschutzblech

Material Edelstahl 1.4301 18/10
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360200

Edelstahl Stand-Werkraumbecken Standard 200x60x30HB

Robustes außen geschweißtes bodenstehendes Werkraumbecken 

B2000xT600xH800/300 mm mit 100 mm Hahnbank

Beckeninnenmaß: 1914x457x300 mm

Rückseitige Abkantung

Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen,

Wanne in Edelstahl 1,25 mm, außen geschweißt

Oberfläche gebürstet, 

Boden mit geprägtem Gefälle zum Ablauf

Inkl. Ablaufventile 6/4" und Ablaufschutzblech

Material Edelstahl 1.4301 18/10
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360201

Robustes geschweißtes Werkraumbecken Standard 

B2000xH800/300xT600 mm ohne Hahnbank

Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen,

Wanne 1,25 mm, Oberfläche gebürstet, Boden mit Gefälle zum Ablauf

Inkl. Ablaufventile 6/4" und Ablaufschutzblech

Material Edelstahl 1.4301 18/10
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360HL

Aufpreis Hahnloch für Werkraumbecken-Standard

Hahnlochbohrungen nach Kunden-Vorgabe

Inkl. max. 2x Freigabezeichnung nach Bestellung

für Werkraumbecken Standard (360…, 361…)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360RA

Aufpreis Rückseitige Aufkantung für Werkraumbecken-Standard

Rückseitige Aufkantung ca. 21 mm

Freigabezeichnung nach Bestellung

für Werkraumbecken Standard (360…, 361…)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360RW25

Aufpreis Rückwand 25cm für Werkraumbecken-Standard

Rückseitige Aufkantung u. separate 

250 mm Rückwand 3-seitig gefast für

Werkraumbecken Standard

zum Mitschrauben inkl. Mauer-Befestigungsmaterial

für Werkraumbecken Standard (360…, 361…)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360SH

Aufpreis Sonderarbeitshöhe für Werkraumbecken-Standard

Sonder-Arbeitshöhe nach Kunden-Vorgabe

(im Bereich von 700-950 mm)

Freigabezeichnung nach Bestellung

für Werkraumbecken Standard (360..., 361…)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 360VKR

Aufpreis Runde-Vorderkante für Werkraumbecken-Standard

Vorderkante über gesamte Länge abgerundet

Damit wird eine scharfe Waschtisch-Oberkante vermieden

Inkl. Freigabezeichnung nach Bestellung

für Werkraumbecken Standard (360…, 361…)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 361100

Edelstahl Stand-Werkraumbecken Standard 100x60x30SF

mit integriertem Schlammfang, ohne Hahnbank

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1000xH800/300xT600 mm 

mit Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen, 

Wanne 1,25 mm, Oberfläche gebürstet, 

Boden mit Gefälle zum Ablauf 

Inkl. Schlammfang mit Ablaufstutzen DN15 und Überlauf DN40, 

Kugelabsperrhahn DN40 und DN15 

Vorinstalliert Anschlussgewinde 6/4" 

Material Edelstahl 1.4301 18/10

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 361150

Edelstahl Stand-Werkraumbecken Standard 150x60x30SF

mit integriertem Schlammfang, ohne Hahnbank

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1500xH800/300xT600 mm 

mit Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen, 

Wanne 1,25 mm, Oberfläche gebürstet, 

Boden mit Gefälle zum Ablauf 

Inkl. Schlammfang mit Ablaufstutzen DN15 und Überlauf DN40, 

Kugelabsperrhahn DN40 und DN15 

Vorinstalliert Anschlussgewinde 6/4" 

Material Edelstahl 1.4301 18/10

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 361200

Edelstahl Stand-Werkraumbecken Standard 200x60x30SF

mit integriertem Schlammfang, ohne Hahnbank

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B2000xH800/300xT600 mm 

mit Edelstahl Vierkantrohrunterbau mit höhenverstellbaren Stellfüssen, 

Wanne 1,25 mm, Oberfläche gebürstet, 

Boden mit Gefälle zum Ablauf 

Inkl. Schlammfang mit Ablaufstutzen DN15 und Überlauf DN40, 

Kugelabsperrhahn DN40 und DN15 

Vorinstalliert Anschlussgewinde 6/4" 

Material Edelstahl 1.4301 18/10

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362070

Aufpreis Baubreite 700 für Werkraumbecken Standard 

Aufpreis Baubreite 700 anstelle 600 mm

für Werkraumbecken Standard 360… und 361…
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R40

Rost SOLID 40 Profi

Edelstahl Auflagerost SOLID 430x300x20 mm

aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben

für Werkraumbecken und Waschtröge

Stäbe WIG geschweißt und gerichtet

Kanten gebrochen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R45

Rost SOLID 45 Profi

Edelstahl Auflagerost SOLID 480x300x20 mm

aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben

für Werkraumbecken und Waschtröge

Stäbe WIG geschweißt und gerichtet

Kanten gebrochen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R50

Rost SOLID 50 Profi

Edelstahl Auflagerost SOLID 530x300x20 mm

aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben

für Werkraumbecken und Waschtröge

Stäbe WIG geschweißt und gerichtet

Kanten gebrochen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R55

Rost SOLID 55 Profi

Edelstahl Auflagerost SOLID 580x300x20 mm

aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben

für Werkraumbecken und Waschtröge

Stäbe WIG geschweißt und gerichtet

Kanten gebrochen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 362R60

Rost SOLID 60 Profi

Edelstahl Auflagerost SOLID 630x300x20 mm

aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben

für Werkraumbecken und Waschtröge

Stäbe WIG geschweißt und gerichtet

Kanten gebrochen
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 362RH

Hakenset für Auflagerost Solid

bestehend aus 2 Stk Haken

Ø20xL40 mm

Edelstahl 18/10

versteckte Befestigung

2x Schraube SK 4,8x50 A2 Torx

2x Dübel UX6x50

Brutto-Ex-Preis per Set: € 37 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364100H

Edelstahl Stand-Werkraumbecken SOLID 100x70x25

Robustes geschweißtes Werkraumbecken bodenstehend

ohne Schlammfanglade

B1000xH250/850xT700 mm mit Edelstahl Füßen 

ohne Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Mit rückseitiger Abkantung 

Füße mit Becken verschweißt

Becken innen: 900x600x250 mm

Blechstärke: 1,5 mm 

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand

Ablaufposition längsseitig mittig, 100 mm von Beckenwand

Mit Befestigungsmaterial: 4x UX10 + SKT-Schr. 8x80 + Scheibe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364120H

Edelstahl Stand-Werkraumbecken SOLID 120x70x25

Robustes geschweißtes Werkraumbecken bodenstehend

ohne Schlammfanglade

B1200xH250/850xT700 mm mit Edelstahl Füßen 

Ohne Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Mit rückseitiger Abkantung 

Füße mit Becken verschweißt

Becken innen: 1100x600x250 mm

Blechstärke: 1,5 mm 

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand

Ablaufposition längsseitig mittig, 100 mm von Beckenwand

Mit Befestigungsmaterial: 4x UX10 + SKT-Schr. 8x80 + Scheibe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364160H

Edelstahl Stand-Werkraumbecken SOLID 160x70x25

Robustes geschweißtes Werkraumbecken bodenstehend

ohne Schlammfanglade

B1600xH250/850xT700 mm mit Edelstahl Füßen 

Ohne Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Mit rückseitiger Abkantung 

Füße mit Becken verschweißt

Becken innen: 1500x600x250 mm

Blechstärke: 1,5 mm 

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand

Ablaufposition längsseitig mittig, 100 mm von Beckenwand

Mit Befestigungsmaterial: 4x UX10 + SKT-Schr. 8x80 + Scheibe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364ELB40

Lochblech SOLID Lichte40 B40

Edelstahl Einlage-Lochblech B455(400)xL400x17 mm

für Werkraumbecken mit Lichte 400 mm

Arbeitsbreite 400 mm

Werkstoff: 1.4301 V2A 1,5 mm

Bohrungen Ø10 mm (Abstand ca. alle 40 mm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364ELB50

Lochblech SOLID Lichte40 B40

Edelstahl Einlage-Lochblech B555(400)xL400x17 mm

für Werkraumbecken mit Lichte 400 mm

Arbeitsbreite 500

Werkstoff: 1.4301 V2A 1,5 mm

Bohrungen Ø10 mm (Abstand ca. alle 40 mm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364HB

Aufpreis für 100 mm Hahnbank zu

Werkraumbecken 364/366/367…
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364HL

1 Stk Hahnlochbohrungen nach Kunden-Vorgabe

Freigabezeichnung nach Bestellung

für Werkraumbecken SOLID
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364RA

Aufpreis Rückseitige Aufkantung für Werkraumbecken-Solid

Rückseitige Aufkantung ca. 40 mm

Freigabezeichnung nach Bestellung

Für Werkraumbecken Solid (364…, 365…)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364SB

Aufpreis für reduzierte Breite auf Maß 

für Werkraumbecken Solid 364/366/367…
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 364SL

Aufpreis für reduzierte Länge auf Maß 

für Werkraumbecken Solid 364/366/367…
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365001

Edelstahl Waschtrog SOLID 650x535

Softkante: Sanfte Benutzerkanten mit Kantenumschlag

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel

Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Rohrblechstärke 1,2 mm, messbar ca. 1,1 mm bei rückseitiger Aufkantung 

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette (Made in GB)

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung (Made in Scandinavia)

Inkl. Schrauben Linsenkopf A2 Torx und Fischer Dübel UX

Armaturenbohrung für Einhebelmischer bauseits li/re möglich 

(Hahnbank im Eckbereich groß genug für Einhebelmischer Aufwärts-Bewegung)

CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365001HL

Edelstahl Waschtrog SOLID 650x535 mit HL35 links

Sanfte Benutzerkanten mit Kantenumschlag

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel

Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Rohrblechstärke 1,2 mm, messbar ca. 1,1 mm bei rückseitiger Aufkantung 

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette (Made in GB)

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung (Made in Scandinavia)

Inkl. Schrauben Linsenkopf A2 Torx und Fischer Dübel UX

Armaturenbohrung für Einhebelmischer Ø35 mm links 

(Hahnbank im Eckbereich groß genug für Einhebelmischer Aufwärts-Bewegung)

CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Laser-LOGO

Designed for Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365001HR

Edelstahl Waschtrog SOLID 650x535 mit HL35 rechts

Sanfte Benutzerkanten mit Kantenumschlag

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel

Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Rohrblechstärke 1,2 mm, messbar ca. 1,1 mm bei rückseitiger Aufkantung 

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette (Made in GB)

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung (Made in Scandinavia)

Inkl. Schrauben Linsenkopf A2 Torx und Fischer Dübel UX

Armaturenbohrung für Einhebelmischer Ø35 mm rechts 

(Hahnbank im Eckbereich groß genug für Einhebelmischer Aufwärts-Bewegung)

CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Laser-LOGO

Designed for Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365002

Waschtrog 650 für Platteneinbau

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel

Becken-Abmessungen außen: 660x510x250 mm

Becken-Abmessungen innen: 600x450x250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 0,9 mm

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette

Inkl. Überlauf 

mit 8 aufgeschweißten Noppen und Klemmen

für Plattenstärke 16-40 mm

Made in Scandinavia
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 365007

Edelstahl Waschtrog SOLID650 Profiset bestehend aus:

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel

mit Kantenumschlag (keine freistehende Blechkante)

Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung 

CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Laser-LOGO

Klapprost aus 10 mm A2 Rundmaterial 

Klapprostbohrungen

Separate 3-seitig gefaste Edelstahl Rückwand mit 200 mm Höhe zum Mitschrauben

Inkl. Schrauben Linsen- bzw. Senkkopf A2 und Fischer Dübel UX

Brutto-Ex-Preis per Set: € 757 zzgl. MwSt.
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 365008

Edelstahl Waschtrog SOLID650 Profiset bestehend aus:

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel

mit Softkante (Kantenumschlag)

Becken-Abmessungen außen: 660x535x250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Inkl. Stopfenventil 6/4" mit Stopfen und Kette

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung 

CE-geprüft nach EN 14688 (Mittenbelastung 150 kg und Ablaufverhalten)

Laser-LOGO

Klapprost aus 10 mm A2 Rundmaterial 

Klapprostbohrungen

Brutto-Ex-Preis per Set: € 670 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365010

Edelstahl Waschtrog 650 Edition 10J

Kleinserien Waschtrog 650-er Edition mit Korb-Sieb-Ventil

Softkante: Sanfte Benutzerkanten durch Kantenumschlag

Fugenloses, tiefgezogenes Becken mit Waschbrettriffel, 

vergrößerte Ablaufbohrung Ø60 mm

Verschließbares Marken-Siebkorb-Ventil Ø70 mm 

Becken-Abmessungen außen: L660xB535 mm

Becken-Abmessungen innen: 600x450xT250 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 

1,2 mm Rohblechstärke (messbar an der rückseitigen Aufkantung ca. 1,05 mm)

Inkl. Überlauf mit Laserschnitt-Überlaufsichtteil

Inkl. Marken Überlauf-Stecksystem

Inkl. handwerklich adaptierte Kunststoff-Konsole zur Wandabstützung

Inkl. 5x A2 6,3x60 mm Torx Tx30 Schrauben 

und Fischer Dübel UX 10x60

Armaturenbohrung für Einhebelmischer bauseits li/re möglich 

(Hahnbank im Eckbereich groß genug für EH-Mischer Bewegung bei Korpus Ø60 mm)

Waschtisch CE-geprüft nach EN 14688 

Laser-LOGO
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365101

Rost SOLID 45 48x30x20xØ10

Edelstahl Auflagerost 480x300x20 mm

aus Rundmaterial Ø10 mm mit 4 Querstreben

kontaktgeschweißt

für Werkraumbecken und Waschtröge

passend für Becken mit Innenmaß 450 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 365401

Rückwand gefast zum Mitschrauben

3-Seitig gefast

Abmessungen außen: B660xH200 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 

1,2 mm, Oberfläche gebürstet, Schutzfolie auf Sichtseite

3x Senkkopf A2 4,8x50 Torx25 

3x Fischer Dübel UX6Lx50
1 Becken HEBERHARD Artikelnummer 365R10

Aufpreis Vorderkanten R10 für Werkraumbecken-SOLID

Vorderkanten erhalten eine echte Rundung von ca. R10 mm 

und 3-seitigem Kantenumschlag (li/re/vorne)

Die vorderen Füße rücken ca. 10 mm zur Wand

Optimal für Einsatz im Kinderbereich ab 3 Jahre sowie 

Volksschule und Unterstufe

Brutto-Ex-Preis per Becken: € 465 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366090

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 90x60x25

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 900x600xH250 mm 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 800x500xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366100

Werkraumbecken SOLID 17 wandhängend

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1000xH250xT600 mm 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Ohne Hahnbank

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 900x500x250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Ablaufventil 6/4"

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366110

Werkraumbecken SOLID 17 wandhängend

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1100xH250xT600 mm 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Ohne Hahnbank

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1000x500x250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Ablaufventil 6/4"

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366120

Werkraumbecken SOLID 17 wandhängend

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1200xH250xT600 mm 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Ohne Hahnbank

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1200x500x250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Ablaufventil 6/4"

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366140

Werkraumbecken Solid 17 wandhängend

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1400xH250xT600 mm 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Ohne Hahnbank

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1400x500x250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Ablaufventil 6/4"

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366160

Werkraumbecken Solid 17 wandhängend

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken B1600xH250xT600 mm 

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Ohne Hahnbank

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1500x500x250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Ablaufventil 6/4"

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366180

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 180x60x25

Ohne Hahnbank 

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1800x600xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1700x500xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8

DACH Made
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366210

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 210x60x25

Ohne Hahnbank 

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 

Bis zu einer maximalen Abmessung von: 2100x600xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 50 mm Rand umlaufend

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8

DACH Made
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 366RW20

Aufpreis Rückwand-200 für Werkraumbecken-SOLID

200 mm hohe Rückwand + rückseitige Aufkantung

zu Werkraumbecken SOLID wandhängend

Bestellung erfordert Zeichnungsfreigabe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367090

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 90x50x25

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 900x500xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 800x400xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367100

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 100x50x25

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1000x500xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 900x400xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367110

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 110x50x25

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1100x500xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1000x400xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367120

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 120x50x25

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1200x500xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1100x400xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367140

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 140x50x25

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1400x500xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1300x400xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367160

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 160x50x25

Ohne Hahnbank 

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1600x500xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1500x400xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367180

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 180x50x25

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 1800x500xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 1700x400xH250 mm

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367210

Edelstahl Wand-Werkraumbecken SOLID 210x50x25

Ohne Hahnbank 

Robustes geschweißtes Arbeitsbecken 

Bis zu einer maximalen Abmessung von: 2100x500xH250 mm 

wandhängend

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Mit rückseitiger Aufkantung 40 mm

Becken innen: 50 mm Rand umlaufend

Blechstärke: 1,5 mm, Konsole 3 mm

Becken innen und Umrandung geschliffen

Becken außen geschweißt, nicht verschliffen

Inkl. Sieb-Ablaufventil 6/4" mit gelochtem Rand 

Ablaufposition längsseitig mittig

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

4x Dübel UX, 4x SKT-Holz-Schraube 8x80, 4x Scheibe M8

DACH Made
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367BT20

Aufpreis Sonder-Bautiefe 250mm für Werkraumbecken-SOLID

(Bautiefe bis zu 249 mm anstelle Serienbautiefe 250 mm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367BT30

Aufpreis Bautiefe 300mm für Werkraumbecken-SOLID

(Bautiefe bis zu 300 mm anstelle Serienbautiefe 250 mm)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367S

Aufpreis Schlammfanglade für Werkraumbecken-SOLID

Lade fix montiert auf dem Schlammfangbecken

Mit in die Frontblende integriertem Auszuggriff über ganze Ladenbreite

Bei wandhängendem Becken inkl. Wandmontagewinkel

und Befestigungsschrauben (Holzschrauben 8 mm und UX Dübel)

Abmessungen ca. H250xB360 mm, 

Länge wird dem Werkraumbecken angepasst

Abgang 6/4" nach unten

Hinweis: Siphon unterhalb bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 367ST

Aufpreis Schlammtopf für Werkraumbecken-SOLID

Separater Schlammfangtopf

mit integriertem Siphon

fest verbunden mit Becken (aufgeschweißt)

Abm.: DM 280x Höhe 200 mm

Werkstoff: CrNiSt. 18/10 1.4301, 2 mm

Mit Edelstahl Schlammfangeimer

Mit Edelstahl Siebabdeckung

Mit Bodenöffnung zur Entleerung mit IG G1/2" 

(Lieferzustand offen, Stopfen oder Kugelhahn bauseits)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 368000

Edelstahl Schlammfangwagen Standard L50xB36xT40PVC

mit PVC Bogen DN40 als Überlauf

Aussenmaße: L500 x B360 x H 400 mm (330 mm ohne Rollen)

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 368TSG

Aufpreis Schlammfangwagen Trennsteg

eingeschweißt (undicht geheftet) 

als Beruhigungsstrecke
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369018

Edelstahl Stiefelwaschanlage Bodeneinbau SF-HSB-S

Edelstahl Schuh- und Stiefelwaschanlage mit Schlammfang

Zum bodenbündigen oder teilversenktem Fußbodeneinbau 1 Platz

Mit Handstützbügel

Mit  integriertem Siphon im Schlammfangtopf

Aussenmaße: L900 x B600 x H400-420 mm 

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Inkl. stabiler Unterbau aus Quadratrohr, höhenverstellbar durch Nivellierfüße

Für Reinigungszwecke aufklappbarer Gitterrost

Inkl. 1 Stiefelwaschbürste mit Handventil, Metall-Anschlussschlauch DN15 

Inkl. Anschluss für die Bürste mit Rohrbelüfter-Ventil

Sohlen- und Reinigungsbürsten

Sprühleisten mit automatischer Wasserflusssteuerung über 

Benkiser Fußventil DN15 mit Vorabsperrung

Ablaufstutzen DN100
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369070B

Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 70DN70

Schuhwaschanlage mit Stabrost ohne Siphon

Aussenmaße: L700 x B600 x H 520-540 mm 1 Waschplatz

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet

Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb

Schlammfang ohne integriertem Siphon 

Inkl. schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet

Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung

Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:

Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter

Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung

Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369070BS

Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 70DN70S

Schuhwaschanlage mit Stabrost mit Siphon

Aussenmaße: L700 x B600 x H 520-540 mm 1 Waschplatz

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet

Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb

Schlammfang mit integriertem Siphon 

Inkl. schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet

Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung

Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:

Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter

Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung

Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369071

Stiefelwaschbürste wasserführend HHV-Schlauch-A2Wandhaken

Stiefelwaschbürste Kunststoff weiß

Handgriff mit Hebelventil

Flexschlauch 1,5m lang mit1/2" IG

Mit Einhängeöse und Wandhaken

für den Anschluss an bauseitige Geräteanschlussarmatur
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369071-BU

Stiefelwaschbürste wasserführend ohne Schlauch mit A2Wandhaken

Stiefelwaschbürste Kunststoff weiß

Handgriff mit Hebelventil

Mit Einhängeöse und Wandhaken
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369072

Stiefelwaschbürste wasserführend VGriff-Schlauch-A2Wandh

Wasserführende Stiefelwaschbürste 

Komfortlänge ca. 480 mm

Mittelharte Borsten

Mit DN10 Silikon-Panzerschlauch 1500 mm konisch, 

Anschluss ½ ÜM, flexibel mit Edelstahl-Ummantelung 

Panzerschlauch DVGW geprüft

Mit Edelstahl Wandhalterung

Made in Austria

Hinweis: Wandventil bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369072B

Stiefelwaschbürste wasserführend VGriff-Schnapps-A2Wandh

Wasserführende Stiefelwaschbürste 

L ca. 480 mm, mit 1,5m Kunststoffschlauch

und Edelstahl Steckverbinder

Anschluss 1/2" und mit Adapter auf 3/4"

ohne Wandhalterung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369074

Stiefelwaschbürste wasserführend mit Schlauch

ohne Handventil

ohne Verlängerung

ohne Wandhalterung

Länge ca. 290 mm

Mittelharte Borsten

Inkl. DN10 Silikon-Panzerschlauch

1500 mm konisch, Anschluss 1/2" ÜM, flexibel mit Edelstahl-Ummantelung

Panzerschlauch DVGW geprüft

Teile zusammengebaut und Kunststoffgewinde verstärkt
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369075

Stiefelwaschbürste wasserführend HHV-Schlauch-A2Wandhaken

Stiefelwaschbürste Kunststoff weiß 1/2" AG

Handgriff mit Hebelventil

Druckfester 1/2" Kunststoffschlauch 1,5m lang 

mit Messing chrom Schlauch-Stecksystem für 3/4" Wand-Anschluss

Mit Einhängeöse und Wandhaken

für den Anschluss an bauseitige Geräteanschlussarmatur

Maximaldruck 9,5 Bar, max. 40 GradC

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369076

Stiefelwaschbürste wasserführend mit Schnellkupplung

Wasserführende Stiefelwaschbürste 

ohne Ventil und ohne Verlängerungsgriff

Länge 320 mm, mit Adapter f. handelsübliche 

Kunststoff-Schlauchkupplung

Inkl. Gewindeverstärkungshülse für harte Belastung
1 Satz HEBERHARD Artikelnummer 369077

Stiefelwaschbürsten zum Austausch

Satz bestehend aus 12 Stück Sohlenbürsten

mit Borsten d= 1,0 mm für Stiefelwaschanlage

Brutto-Ex-Preis per Satz: € 657 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369080

1,5 m Kunststoff Druckschlauch Kaltwasser Schlauchstecksystem

Anschlüsse Messing verchromt

für Stiefelwaschbürsten mit AG 1/2" auf Schlauchanschluss AG 3/4" 

mit 2 Adapter 1/2"-3/4"

Maximaldruck 9,5 Bar, max. 40 GradC

Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369140B

Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 140DN70

Schuhwaschanlage mit Stabrost ohne Siphon

Aussenmaße: L1400 x B600 x H 520-540 mm 2 Waschplätze

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet

Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb

Schlammfang ohne integriertem Siphon 

(Verwendung im Aussenbereich bzw. Ableitung offen in den Kanalanschluss)

Inkl. 2x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet

Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung

Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:

Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter

Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung

Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369140BS

Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 140DN70S

Schuhwaschanlage mit Stabrost mit Siphon

Aussenmaße: L1400 x B600 x H 520-540 mm 2 Waschplätze

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet

Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb

Schlammfang mit integriertem Siphon 

Inkl. 2x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet

Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung

Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:

Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter

Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung

Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369210B

Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 210DN70

Schuhwaschanlage mit Stabrost ohne Siphon

Aussenmaße: L2100 x B600 x H 520-540 mm 3 Waschplätze

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet

Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb

Schlammfang ohne integriertem Siphon 

Inkl. 3x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet

Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung

Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:

Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter

Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung

Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369210BS

Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 210DN70S

Schuhwaschanlage mit Stabrost mit Siphon

Aussenmaße: L2100 x B600 x H 520-540 mm 3 Waschplätze

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet

Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb

Schlammfang mit integriertem Siphon 

Inkl. 3x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet

Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung

Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:

Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter

Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung

Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits

Made in Germany
1 Stk HEBERHARD Artikelnummer 369280BS

Edelstahl Stiefelwaschanlage bodenstehend 280DN70S

Schuhwaschanlage mit Stabrost mit Siphon

Aussenmaße: L2800 x B600 x H 520-540 mm 4 Waschplätze

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Rand gebürstet

Inkl.  Schlammfang, Schlammfangeimer, Schlammfangsieb

Schlammfang mit integriertem Siphon 

Inkl. 4x schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen 

Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung

Mit Ablaufstutzen DN70, 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet

Füße aus Quadratrohr 40x40 mm mit Höheneinstellung

Hinweis auf optionale Mehrausstattung gegen Aufpreis:

Ohne Geräteanschlussarmatur mit Rohrbelüfter

Ohne Bürsten, ohne Panzerschlauch, ohne Edelstahl Bürsten-Wandhalterung

Hinweis Wasserhygiene: Event. Systemtrenner erforderlich bauseits

Handwerksware Made in Germany

Brutto-Ex-Preis per Stk: € 8058 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369ER

Ersatzrost für Edelst. Stiefelwaschanlage 

für bodenbündigen Fußbodeneinbau

Abm.: B520 x T820 mm

mit Handbügel, Ventil, 

Handwaschbürste mit Handhebelventil 

und DVGW gepr. Edelst. Panzerflex 1,5 m Schlauch

Ohne Wanne
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 369WFB

Zusätzlicher wasserführender Handbügel

pro Arbeitsplatz ohne Bürste
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370060

Waschtisch-Standausguss-Kombination

Kompakte Bauweise in Stufenform mit Handwaschbecken 

im oberen hinteren Bereich und Ausgussbecken 

im unteren vorderen Bereich

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 CrNiSt.18/10

Abmessungen: 500x600x850 mm (LxBxH)

Arbeitshöhe: 850/540 mm

Inkl. rückseitige Aufkantung 50 mm

Inkl. geprägter Profilrand (beide Becken)

Inkl. fugenlos eingeschweißte Becken

Handwaschbecken 370x240x150 

Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur

Inkl. Hahnlochbohrung Ø35 vorn rechts

Ausgussbecken 370x340x150

Inkl. 1,5" Standrohrventil

Inkl. Kunststofffüße höhenverstellbar +-15mm

Inkl. Revisionsblende für Handwaschbecken

Inkl. Kunststoff-Rost aufgelegt

Hinweis: Armatur bauseits

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370061

Einlocharmatur mit Zweigriffmischer 1/2"

für Waschtisch-Standausguss-Kombination

A 155, T 185, TB ø 33 mm

mit Schwenkauslauf
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370062

Einlocharmatur mit Hebelmischer 1/2"

für Waschtisch-Standausguss-Kombination

A 245, T 125, TB ø 35 mm

mit Schwenkauslauf
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370063

Mehrpreis Edelstahl Klapprost 

links angeschlagen 

(anstelle Kunststoff-Rost)
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370064

Mehrpreis zusätzliches Hahnloch
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 370070

Waschtisch-Standausguss-Kombination

Kompakte Bauweise in Stufenform mit Handwaschbecken 

im oberen hinteren Bereich und Ausgussbecken 

im unteren vorderen Bereich

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 CrNiSt.18/10

Abmessungen: 500x700x850 mm (LxBxH)

Arbeitshöhe: 850/540 mm

Inkl. rückseitige Aufkantung 50 mm

Inkl. geprägter Profilrand (beide Becken)

Inkl. fugenlos eingeschweißte Becken

Handwaschbecken 370x240x150 

Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur

Inkl. Hahnlochbohrung Ø35 vorn rechts

Ausgussbecken 400x400x200

Inkl. 1,5" Standrohrventil

Inkl. Kunststofffüße höhenverstellbar +-15mm

Inkl. Revisionsblende für Handwaschbecken

Inkl. Kunststoff-Rost aufgelegt

Hinweis: Armatur bauseits

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 401120

Edelstahl Waschrinne Harmonie 120x57

Komfort Waschanlage mit Radius 10 mm innen geschweißt 

und verschliffen

Ablauf mittig

Abmessungen außen: B1200xH150xT570 mm

Beckentiefe ca. 125 mm, Becken fugenlos eingefügt, 

Mit tiefgezogener Waschrinne vergleichbare Hygiene

Umlaufende Verkleidung 150 mm 

Außenkanten mit ca. R3 benutzerfreundlich verarbeitet

Hahnbank hygienisch geneigt

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter, gezogener Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Zusatzkonsolen verstärken den Korpus und bieten zusätzliche Befestigungspunkte, 

Mit Schalldämmmatten

Optional Hahnlochbohrungen Bestellcode HE401120HL

Top Qualität Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 401140

Edelstahl Waschrinne Harmonie 140x57

Komfort Waschanlage mit Radius 10 mm innen geschweißt 

und verschliffen

Ablauf mittig

Abmessungen außen: B1400xH150xT570 mm

Beckentiefe ca. 125 mm, Becken fugenlos eingefügt, 

Mit tiefgezogener Waschrinne vergleichbare Hygiene

Umlaufende Verkleidung 150 mm 

Außenkanten mit ca. R3 benutzerfreundlich verarbeitet

Hahnbank hygienisch geneigt

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter, gezogener Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Zusatzkonsolen verstärken den Korpus und bieten zusätzliche Befestigungspunkte, 

Mit Schalldämmmatten

Optional Hahnlochbohrungen Bestellcode HE401140HL

Top Qualität Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 401180

Edelstahl Waschrinne Harmonie 180x57

Komfort Waschanlage mit Radius 10 mm innen geschweißt 

und verschliffen

Ablauf mittig

Abmessungen außen: B1800xH150xT570 mm

Beckentiefe ca. 125 mm, Becken fugenlos eingefügt, 

Mit tiefgezogener Waschrinne vergleichbare Hygiene

Umlaufende Verkleidung 150 mm 

Außenkanten mit ca. R3 benutzerfreundlich verarbeitet

Hahnbank hygienisch geneigt

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter, gezogener Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Zusatzkonsolen verstärken den Korpus und bieten zusätzliche Befestigungspunkte, 

Mit Schalldämmmatten

Optional Hahnlochbohrungen Bestellcode HE401180HL

Top Qualität Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 401210

Edelstahl Waschrinne Harmonie 210x57

Komfort Waschanlage mit Radius 10 mm innen geschweißt 

und verschliffen

Ablauf mittig

Abmessungen außen: B2100xH150xT570 mm

Beckentiefe ca. 125 mm, Becken fugenlos eingefügt, 

Mit tiefgezogener Waschrinne vergleichbare Hygiene

Umlaufende Verkleidung 150 mm 

Außenkanten mit ca. R3 benutzerfreundlich verarbeitet

Hahnbank hygienisch geneigt

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter, gezogener Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Zusatzkonsolen verstärken den Korpus und bieten zusätzliche Befestigungspunkte, 

Mit Schalldämmmatten

Optional Hahnlochbohrungen Bestellcode HE401210HL

Top Qualität Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 401240

Edelstahl Waschrinne Harmonie 240x57

Komfort Waschanlage mit Radius 10 mm innen geschweißt 

und verschliffen

Ablauf mittig

Abmessungen außen: B2400xH150xT570 mm

Beckentiefe ca. 125 mm, Becken fugenlos eingefügt, 

Mit tiefgezogener Waschrinne vergleichbare Hygiene

Umlaufende Verkleidung 150 mm 

Außenkanten mit ca. R3 benutzerfreundlich verarbeitet

Hahnbank hygienisch geneigt

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter, gezogener Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Zusatzkonsolen verstärken den Korpus und bieten zusätzliche Befestigungspunkte, 

Mit Schalldämmmatten

Optional Hahnlochbohrungen Bestellcode HE401240HL

Top Qualität Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 401280

Edelstahl Waschrinne Harmonie 280x57

Komfort Waschanlage mit Radius 10 mm innen geschweißt 

und verschliffen

Ablauf mittig

Abmessungen außen: B2800xH150xT570 mm

Beckentiefe ca. 125 mm, Becken fugenlos eingefügt, 

Mit tiefgezogener Waschrinne vergleichbare Hygiene

Umlaufende Verkleidung 150 mm 

Außenkanten mit ca. R3 benutzerfreundlich verarbeitet

Hahnbank hygienisch geneigt

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter, gezogener Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Zusatzkonsolen verstärken den Korpus und bieten zusätzliche Befestigungspunkte, 

Mit Schalldämmmatten

Optional Hahnlochbohrungen Bestellcode HE401280HL

Top Qualität Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 401HL

HL nach Kundenvorgabe

für Waschrinne Harmonie
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 402120

Edelstahl Waschrinne Sinfonie 120x57

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie,

mit umlaufender Design-Verkleidung 150 mm 

Hahnbank, und gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Abmessungen außen: B1200xH150xT570 mm

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit Radius ca. R10 abgerundet

Verkleidung im Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 402140

Edelstahl Waschrinne Sinfonie 140x57

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie,

mit umlaufender Design-Verkleidung 150 mm 

Hahnbank, und gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Abmessungen außen: B1400xH150xT570 mm

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit Radius ca. R10 abgerundet

Verkleidung im Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 402180

Edelstahl Waschrinne Sinfonie 180x57

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie,

mit umlaufender Design-Verkleidung 150 mm 

Hahnbank, und gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Abmessungen außen: B1800xH150xT570 mm

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit Radius ca. R10 abgerundet

Verkleidung im Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 402210

Edelstahl Waschrinne Sinfonie 210x57

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie,

mit umlaufender Design-Verkleidung 150 mm 

Hahnbank, und gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Abmessungen außen: B2100xH150xT570 mm

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit Radius ca. R10 abgerundet

Verkleidung im Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 402240

Edelstahl Waschrinne Sinfonie 240x57

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie,

mit umlaufender Design-Verkleidung 150 mm 

Hahnbank, und gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Abmessungen außen: B2400xH150xT570 mm

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit Radius ca. R10 abgerundet

Verkleidung im Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 402280

Edelstahl Waschrinne Sinfonie 280x57

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie,

mit umlaufender Design-Verkleidung 150 mm 

Hahnbank, und gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Abmessungen außen: B2800xH150xT570 mm

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit Radius ca. R10 abgerundet

Verkleidung im Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 402300

Edelstahl Waschrinne Sinfonie 300x57

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie,

mit umlaufender Design-Verkleidung 150 mm 

Hahnbank, und gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Abmessungen außen: B3000xH150xT570 mm

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit Radius ca. R10 abgerundet

Verkleidung im Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Rinne HEBERHARD Artikelnummer 402HL

Hahnlochbohrungen nach Kundenvorgabe

für Waschrinne Sinfonie

Brutto-Ex-Preis per Rinne: € 1 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 403120

Edelstahl Waschrinne 500M 120x50

Geschweißte Komfort Waschanlage 500M 

mit Rückwand, mit umlaufender Verkleidung

Abmessungen außen: B1200xH150/430xT500 mm

Ablauf mittig

Inkl. rückseitige Aufkantung, 

Inkl. um ca. 10 mm tiefer gesetzte 80 mm Armaturenbank

Inkl. 2 separate Edelstahlkonsolen

Becken-Vorderkante vorne benutzerfreundlich 45 Grad gefast

Verkleidung mit Kantenumschlag

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit Konsolen aus Edelstahl 18/10

Inkl. loser gefaster mitschraubbarer Rückwand 200 mm hoch

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauerbefestigung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 403140

Edelstahl Waschrinne 500M 140x50

Geschweißte Komfort Waschanlage 500M 

mit Rückwand, mit umlaufender Verkleidung

Abmessungen außen: B1400xH150/430xT500 mm

Ablauf mittig

Inkl. rückseitige Aufkantung, 

Inkl. um ca. 10 mm tiefer gesetzte 80 mm Armaturenbank

Inkl. 2 separate Edelstahlkonsolen

Becken-Vorderkante vorne benutzerfreundlich 45 Grad gefast

Verkleidung mit Kantenumschlag

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit Konsolen aus Edelstahl 18/10

Inkl. loser gefaster mitschraubbarer Rückwand 200 mm hoch

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauerbefestigung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 403180

Edelstahl Waschrinne 500M 180x50

Geschweißte Komfort Waschanlage 500M 

mit Rückwand, mit umlaufender Verkleidung

Abmessungen außen: B1800xH150/430xT500 mm

Ablauf mittig

Inkl. rückseitige Aufkantung, 

Inkl. um ca. 10 mm tiefer gesetzte 80 mm Armaturenbank

Inkl. 2 separate Edelstahlkonsolen

Becken-Vorderkante vorne benutzerfreundlich 45 Grad gefast

Verkleidung mit Kantenumschlag

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit Konsolen aus Edelstahl 18/10

Inkl. loser gefaster mitschraubbarer Rückwand 200 mm hoch

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauerbefestigung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 403210

Edelstahl Waschrinne 500M 210x50

Geschweißte Komfort Waschanlage 500M 

mit Rückwand, mit umlaufender Verkleidung

Abmessungen außen: B2100xH150/430xT500 mm

Ablauf mittig

Inkl. rückseitige Aufkantung, 

Inkl. um ca. 10 mm tiefer gesetzte 80 mm Armaturenbank

Inkl. 2 separate Edelstahlkonsolen

Becken-Vorderkante vorne benutzerfreundlich 45 Grad gefast

Verkleidung mit Kantenumschlag

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit Konsolen aus Edelstahl 18/10

Inkl. loser gefaster mitschraubbarer Rückwand 200 mm hoch

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauerbefestigung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 403240

Edelstahl Waschrinne 500M 240x50

Geschweißte Komfort Waschanlage 500M 

mit Rückwand, mit umlaufender Verkleidung

Abmessungen außen: B2400xH150/430xT500 mm

Ablauf mittig

Inkl. rückseitige Aufkantung, 

Inkl. um ca. 10 mm tiefer gesetzte 80 mm Armaturenbank

Inkl. 2 separate Edelstahlkonsolen

Becken-Vorderkante vorne benutzerfreundlich 45 Grad gefast

Verkleidung mit Kantenumschlag

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit Konsolen aus Edelstahl 18/10

Inkl. loser gefaster mitschraubbarer Rückwand 200 mm hoch

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauerbefestigung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 403280

Edelstahl Waschrinne 500M 280x50

Geschweißte Komfort Waschanlage 500M 

mit Rückwand, mit umlaufender Verkleidung

Abmessungen außen: B2800xH150/430xT500 mm

Ablauf mittig

Inkl. rückseitige Aufkantung, 

Inkl. um ca. 10 mm tiefer gesetzte 80 mm Armaturenbank

Inkl. 2 separate Edelstahlkonsolen

Becken-Vorderkante vorne benutzerfreundlich 45 Grad gefast

Verkleidung mit Kantenumschlag

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit Konsolen aus Edelstahl 18/10

Inkl. loser gefaster mitschraubbarer Rückwand 200 mm hoch

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauerbefestigung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 404070HLM

Edelstahl Waschrinne Sinfonie2 70x50

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie2 

mit rückseitiger Aufkantung für optimale Wandanbindung

mit 80 mm Hahnbank, mit Hahnlochbohrung 35mm mittig

Abmessungen außen: B700xH190xT500 mm

3-seitige Verkleidung 170 mm 

gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit ca. 10 mm 45 Grad Fase benutzerfreundlich gestaltet

Verkleidung im unteren Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 404120

Edelstahl Waschrinne Sinfonie2 120x50

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie2 

mit rückseitiger Aufkantung für optimale Wandanbindung

mit 80 mm Hahnbank, ohne Hahnlochbohrung

Abmessungen außen: B1200xH190xT500 mm

3-seitige Verkleidung 170 mm 

gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit ca. 10 mm 45 Grad Fase benutzerfreundlich gestaltet

Verkleidung im unteren Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 404140

Edelstahl Waschrinne Sinfonie2 140x50

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie2 

mit rückseitiger Aufkantung für optimale Wandanbindung

mit 80 mm Hahnbank, ohne Hahnlochbohrung

Abmessungen außen: B1400xH190xT500 mm

3-seitige Verkleidung 170 mm 

gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit ca. 10 mm 45 Grad Fase benutzerfreundlich gestaltet

Verkleidung im unteren Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 404180

Edelstahl Waschrinne Sinfonie2 180x50

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie2 

mit rückseitiger Aufkantung für optimale Wandanbindung

mit 80 mm Hahnbank, ohne Hahnlochbohrung

Abmessungen außen: B1800xH190xT500 mm

3-seitige Verkleidung 170 mm 

gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit ca. 10 mm 45 Grad Fase benutzerfreundlich gestaltet

Verkleidung im unteren Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 404210

Edelstahl Waschrinne Sinfonie2 210x50

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie2 

mit rückseitiger Aufkantung für optimale Wandanbindung

mit 80 mm Hahnbank, ohne Hahnlochbohrung

Abmessungen außen: B2100xH190xT500 mm

3-seitige Verkleidung 170 mm 

gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit ca. 10 mm 45 Grad Fase benutzerfreundlich gestaltet

Verkleidung im unteren Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 404240

Edelstahl Waschrinne Sinfonie2 240x50

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie2 

mit rückseitiger Aufkantung für optimale Wandanbindung

mit 80 mm Hahnbank, ohne Hahnlochbohrung

Abmessungen außen: B2400xH190xT500 mm

3-seitige Verkleidung 170 mm 

gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit ca. 10 mm 45 Grad Fase benutzerfreundlich gestaltet

Verkleidung im unteren Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 404280

Edelstahl Waschrinne Sinfonie2 280x50

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie2 

mit rückseitiger Aufkantung für optimale Wandanbindung

mit 80 mm Hahnbank, ohne Hahnlochbohrung

Abmessungen außen: B2800xH190xT500 mm

3-seitige Verkleidung 170 mm 

gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit ca. 10 mm 45 Grad Fase benutzerfreundlich gestaltet

Verkleidung im unteren Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 404300

Edelstahl Waschrinne Sinfonie2 300x50

Aussen geschweißte Komfort Waschanlage Sinfonie2 

mit rückseitiger Aufkantung für optimale Wandanbindung

mit 80 mm Hahnbank, ohne Hahnlochbohrung

Abmessungen außen: B3000xH190xT500 mm

3-seitige Verkleidung 170 mm 

gestanztem 6/4" Ablauf mittig

Becken außen geschweißt

Obere Vorderkante mit ca. 10 mm 45 Grad Fase benutzerfreundlich gestaltet

Verkleidung im unteren Benutzerbereich ca. 15 mm nach innen geschlagen

Tiefer gesetzte Armaturenbank

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanzter Siebablauf, Ablaufventil DN40 (G 6/4" B)

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Rinne HEBERHARD Artikelnummer 404HL

Hahnlochbohrungen nach Kundenvorgabe

für Waschrinne Sinfonie2

Brutto-Ex-Preis per Rinne: € 1 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 405120

Edelstahl Waschrinne Konzert 120x55

Aussen geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage KONZERT

mit umlaufender Verkleidung 170 mm, 

Abmessungen außen: B1200xH210xT550 mm

Becken außen geschweißt, Kanten harmonisch verarbeitet,

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanztem Siebablauf mittig, inkl. Ablaufventil G6/4"B, DN40

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 405140

Edelstahl Waschrinne Konzert 140x55

Aussen geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage KONZERT

mit umlaufender Verkleidung 170 mm, 

Abmessungen außen: B1400xH210xT550 mm

Becken außen geschweißt, Kanten harmonisch verarbeitet,

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanztem Siebablauf mittig, inkl. Ablaufventil G6/4"B, DN40

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 405180

Edelstahl Waschrinne Konzert 180x55

Aussen geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage KONZERT

mit umlaufender Verkleidung 170 mm, 

Abmessungen außen: B1800xH210xT550 mm

Becken außen geschweißt, Kanten harmonisch verarbeitet,

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanztem Siebablauf mittig, inkl. Ablaufventil G6/4"B, DN40

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 405210

Edelstahl Waschrinne Konzert 210x55

Aussen geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage KONZERT

mit umlaufender Verkleidung 170 mm, 

Abmessungen außen: B2100xH210xT550 mm

Becken außen geschweißt, Kanten harmonisch verarbeitet,

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanztem Siebablauf mittig, inkl. Ablaufventil G6/4"B, DN40

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 405240

Edelstahl Waschrinne Konzert 240x55

Aussen geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage KONZERT

mit umlaufender Verkleidung 170 mm, 

Abmessungen außen: B2400xH210xT550 mm

Becken außen geschweißt, Kanten harmonisch verarbeitet,

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanztem Siebablauf mittig, inkl. Ablaufventil G6/4"B, DN40

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 405280

Edelstahl Waschrinne Konzert 280x55

Aussen geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage KONZERT

mit umlaufender Verkleidung 170 mm, 

Abmessungen außen: B2800xH210xT550 mm

Becken außen geschweißt, Kanten harmonisch verarbeitet,

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanztem Siebablauf mittig, inkl. Ablaufventil G6/4"B, DN40

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 405300

Edelstahl Waschrinne Konzert 300x55

Aussen geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage KONZERT

mit umlaufender Verkleidung 170 mm, 

Abmessungen außen: B3000xH210xT550 mm

Becken außen geschweißt, Kanten harmonisch verarbeitet,

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Gestanztem Siebablauf mittig, inkl. Ablaufventil G6/4"B, DN40

Wandmontage mit integrierten Konsolen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407090R

Edelstahl Waschrinne Geometrik 90x40R

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf rechts

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße: Länge bis zu B900 xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407120L

Edelstahl Waschrinne Geometrik 120x40L

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf links

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße: B1200 xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407120R

Edelstahl Waschrinne Geometrik 120x40R

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf rechts

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße: B1200 xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407140L

Edelstahl Waschrinne Geometrik 140x40L

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf links

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße: B1400 xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407140R

Edelstahl Waschrinne Geometrik 140x40R

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf rechts

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße: B1400 xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407180L

Edelstahl Waschrinne Geometrik 180x40L

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf links

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße: B1800 xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407180R

Edelstahl Waschrinne Geometrik 180x40R

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf rechts

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße:  B1800xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407210L

Edelstahl Waschrinne Geometrik 210x40L

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf links

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße:  B2100xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2  mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407210R

Edelstahl Waschrinne Geometrik 210x40R

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf rechts

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße:  B2100xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407240L

Edelstahl Waschrinne Geometrik 240x40L

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf links

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße:  B2400xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407240R

Edelstahl Waschrinne Geometrik 240x40R

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf rechts

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße:  B2400xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407280L

Edelstahl Waschrinne Geometrik 280x40L

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf links

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße:  B2800xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407280R

Edelstahl Waschrinne Geometrik 280x40R

Geschweißte Edelstahl Komfort Waschanlage Serie GEOMETRIK

mit Ablauf rechts

mit umlaufender 30 mm Verkleidung 

Maße:  B2800xH180xT400 mm

mit harmonisch verarbeiteten Kanten, rückseitige Aufkantung 30 mm 

und Edelstahl Konsolen

Becken außen geschweißt 

Längsseitig mit Radius 10 mm gekantet

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,2 mm

Oberfläche gebürstet

Inkl. Ablaufventil DN40 mit Messing-Gegengewinde (G 6/4" B)

Inkl. Konsolen für Wandmontage aus Edelstahl 18/10

Inkl. Befestigungsmaterial

Handwerksarbeit Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 407SV

Edelstahl Waschrinne Geometrik Siphonverkleidung

Wende Siphonverkleidung für Verwendung

bei Rinnen-Ablauf links und rechts

für Waschrinnen Geometrik 407…L/R

Abmessungen außen: B250xH250xT260 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301, 1,5 mm

Einseitig gekantet mit R10 mm

Schlüsselbohrungen für Montagebewegung nach oben

Fixierbohrung an der Unterkante

Inkl. TX Schrauben 4,8x50 und Fischer Dübel UX6x50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 600003

Edelstahl Urinal Steel-Bull wassergespült

für Wand- und Vorwandbefestigung 

Keine Ecken keine Kanten, weiche Linien für Verletzungsschutz

Becken-Abmessungen außen: B360xH550xT325 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 1,25mm

Oberfläche: gebürstet

Inkl. integrierter Siebablauf

Inkl. Röhren-Siphon DN50 690016* (Made in Germany)

Inkl. Panzerschlauch 1/2" gekröpft DN10x800 für Wasseranschluss (Neoperl)

Inkl. Montage Z-Schiene 

Inkl. Spülkopf 1/2" Edelstahl

inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage: 

4x Blechschraube LK-TX25 5,5x50 + Fischer Dübel UX8

Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 600102

Edelstahl Urinal Schamwand Steel Bull

Vollverschweißte Konstruktion für Wandbefestigung

Werkstoff: 3,0/1,5 mm 

Edelstahl AISI 304 (1.4301) 

Oberfläche gebürstet

Abgerundete Vorderkanten

Verdeckte Halterung und unauffällige Befestigungen 

Befestigung: 

Montage von vorne durch einen 3mm starken Befestigungsrahmen 

Erdungslasche 

Empfohlene Installationshöhe: 390 mm vom Boden bis zur Unterkante

Abmessung: Höhe 950 x 400 x 80 mm

Made in Spain
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650600

Edelstahl WC Silent-Komfort 535wh

DIN WC für Vorwandbefestigung 

Becken-Abmessungen außen: B360xH362xT535 mm

Materialstärke 1-1,5 mm

Empfohlene Montagehöhe: 400 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Oberfläche: Industriepoliert

Einpressgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, verschlossen

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 

Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN

Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet

Optimale Steifigkeit bei Vorwand-Montage auf 230 mm-er Abstand

Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm

Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des 

Ablaufbereiches verwendbar

Siphon-Schweißnaht passiviert

Inkl. passendem Bit für Montage

P-Siphon

Made in Europe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650600SA

Edelstahl WC Silent-Komfort 535wh-sa

DIN WC für Vorwandbefestigung mit Kunststoffsitz weiß

Becken-Abmessungen außen: B360xH362xT535 mm

Materialstärke 1-1,5 mm

Empfohlene Montagehöhe: 400 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Oberfläche: Industriepoliert

Werkstoff Sitzauflage: LG Hi-Macs weiß

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 

Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN

Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet

Optimale Steifigkeit bei Vorwand-Montage auf 230 mm-er Abstand

Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm

Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des 

Ablaufbereiches verwendbar

Inkl. passendem Bit für Montage

P-Siphon

Made in Europe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650601

Edelstahl WC Silent-Komfort 535bs

Bodenstehendes Edelstahl DIN WC für Vorwandbefestigung

Zusätzliche Bodenbefestigung 

Abmessungen außen: B360xH400xT535 mm

Montagehöhe: Fix 400 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Blechstärke: Verkleidung 1 mm/Trichter 1,5 mm/PushFit 3 mm

Oberfläche: Industriepoliert

Einpreßgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, verschlossen

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 

Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN

Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm

Inkl. passendem Bit für beiliegende diebstahlsichere Schrauben

Weitere Befestigungsbohrung im Montagerahmen unterhalb des 

Ablaufbereiches frei verwendbar

Weitere Dreiecks-Einschubbohrung im WC-Bodenblech 

für mögliche Bodenfixierung

P-Siphon
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650602

Edelstahl WC Silent-Komfort 535M12

Wandhängendes Edelstahl WC für

M12 Gewindestangenbefestigung im Versorgungsraum 

Abmessungen außen: B360xH362xT535 mm

Montagehöhe: Empfohlen 400 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 

Blechstärke: Verkleidung 1 mm/Trichter 1,5 mm/

Oberfläche: gebürstet

Ohne Sitzbohrungen

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 

Dreiecks-Befestigung 

P-Siphon
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650700

Edelstahl WC Silent-Komfort 700wh

DIN WC für Vorwandbefestigung 

behindertengerecht nach ÖNorm B1600

Becken-Abmessungen außen: B360xH362xT700 mm

Materialstärke 1-1,5 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Oberfläche: Industriepoliert

Einpreßgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, verschlossen

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 

Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN

Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet

Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm

Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des 

Ablaufbereiches verwendbar

Inkl. passendem Bit für Montage

P-Siphon

Made in Spain
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650700SA

Edelstahl WC Silent-Komfort 700wh Sitzauflage

DIN WC für Vorwandbefestigung 

mit zusätzlicher Sitzauflage L535 mm, weiß, fix verklebt

Werkstoff: LG Hi-Macs weiß

behindertengerecht nach ÖNorm B1600

Becken-Abmessungen außen: B360xH362+20xT700 mm

Materialstärke 1-1,5 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301

Oberfläche: gebürstet

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt 

Inkl. 3 mm Montagerahmen für Befestigung nach DIN

Getestet auf 400 kg Belastung, für 180 mm Montage geeignet

Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm

Weitere Befestigungsbohrungen im Montagerahmen unterhalb des 

Ablaufbereiches verwendbar

Inkl. passendem Bit für Montage

P-Siphon

Made in Spain
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 650900

Kunststoff WC-Sitz schwarz

Komfort-Kontur-WC Sitz mit Deckel und Edelstahl-Scharnieren

Aussen-Kontur passend zu Edelstahl-WC Komfort Silent (HE650...)

Brillenmontage auch ohne WC-Deckel möglich

Made in Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690007B

Röhren-Siphon 6/4" x DN40 weiß

Material: Kunststoff PP

Länge max: 355 mm

Höhe Ablaufventil-UK - Mitte Abflussbohrung: 40-120 mm

Dichtungen: NBR 70

Entspricht EN 274

Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690008

Ablaufventil-Unterteil 70mm - 6/4"

mit Ms-Gegengewinde u. Dichtung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690010

Edelstahl-Haubensieb 64 mm A2 

mit gelochtem Rand für absolute Hygiene

mit Senkkopfschraubenprägung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690012

Alternatives selbstdichtendes Ablaufventil 

Abm. AG G5/4"x25xØ62 mm

mit Kunststoff Unterteil silbergrau 

mit Messing Gegengewinde u. Dichtung

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690016

Röhren-Siphon 6/4"xDN50
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690020-R

Übergangsstück IG2" - AG6/4" weiß

mit 2" Überwurfmutter, mit Dichtung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690030

Edelstahl Ablaufventil G 6/4" 

für Edelstahl Standrohr 6/4"

Aussen-Ø70xHöhe 42mm 

Je nach Prägung für geeignet für

Bohrungen ab Ø52mm

Mit Messing Gegengewinde im 

Kunststoff-PP-Ventilunterteil
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690033

Edelstahl Standrohr 6/4" L195 mm

für ÜH 175 mm

mit Bügel

für Ablaufventil G 6/4"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690050

Edelstahl Ablaufsieb Ø70 auf 5/4" 

Nicht verschließbares Edelstahl Ablaufsieb Ø70 auf

Kunststoff Ventilunterteil 5/4"

inkl. Adapter auf 6/4"

Made in UK
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690051

Edelstahl Ablaufsieb Ø 61,5 x 5/4"

Edelstahl 1.4301 18/10 s=0,8 mm

Kleine Ablaufbohrungen Ø 5,5 mm

Leichte Gefälleprägung

Mit A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 60 mm 

Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmter

und Kunststoff Lippen-Dichtung

Abmessung: 1 1/4" x Ø 65 mm x H 45 mm

Für Wandstärken 0-30 mm

Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690052

Edelstahl Ablaufsieb Ø 70 x 6/4"

Edelstahl 1.4301 18/10 s=0,8 mm

Kleine Ablaufbohrungen Ø 5,5 mm

Leichte Gefälleprägung

Mit A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 60 mm 

Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmutter

und Kunststoff Dichtung

Abmessung: 1 1/2" x Ø 78 mm x H 60 mm

Für Wandstärken 0-20 mm

Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690053

Edelstahl Überlauf Verschluss Stopfen

rechteckig, 69x45x3 mm

Edelstahl 1.4301 18/10 s=1 mm

Oberfläche gebürstet

Mit aufgeschweißter Schraube M6 

Metall Flügelmutter als Gegenmutter

und Schaumstoff-Dichtung

Für Wandstärken 0-40 mm

Made in EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690054

Edelstahl Hahnloch Verschluss Stopfen

rund , Ø52 mm

Edelstahl 1.4301 18/10 s=1,25 mm

Oberfläche gebürstet

Mit aufgeschweißter Schraube M6 

Metall Flügelmutter als Gegenmutter

und Schaumstoff-Dichtung als Zentrierfixierung

Für Wandstärken 0-40 mm

Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690055

Edelstahl Ventil Ø114x6/4" mit 2" Standrohr 240mm

Ventil-Außendurchmesser Ø114 x 1½"

für Spülen mit 115mm Prägung (Bohrung Ø90mm)

Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 

Siphon-Anschluss G6/4"

für maximale Beckenstärke: 10mm

Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm

inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)

Standrohr-Länge: 240mm

Überhöhe im gesteckten Zustand: 220mm

Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm

Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690056

Edelstahl Ventil Ø114x6/4" mit 2" Standrohr 170mm

Ventil-Außendurchmesser Ø114 x 1½"

für Spülen mit 115mm Prägung (Bohrung Ø90mm)

Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 

Siphon-Anschluss G6/4"

für maximale Beckenstärke: 10mm

Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm

inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)

Standrohr-Länge: 170mm

Überhöhe im gesteckten Zustand: 150mm

Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm

Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690057

Edelstahl Ventil Ø114x6/4" mit 2" Standrohr 270mm

Ventil-Außendurchmesser Ø114 x 1½"

für Spülen mit 115mm Prägung (Bohrung Ø90mm)

Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 

Siphon-Anschluss G6/4"

für maximale Beckenstärke: 10mm

Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm

inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)

Standrohr-Länge: 270mm

Überhöhe im gesteckten Zustand: 250mm

Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm

Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690060

Edelstahl Ablaufsieb Ø 114 x 2"

Edelstahl 1.4301 18/10 s=1,5 mm

Haubenprägung mit kleinen Bohrungen Ø5 mm

Mit M6 A2 Linsensenkkopf-Schraube mit Schlitz 65 mm

PP Kunststoff Ablaufteil mit Messing Gegenmutter

und Lippen-Kunststoff Dichtung

Abmessung: H70 x Ø 122 mm

Für Wandstärken 0-15 mm

Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690061

PP Reduktion IG 2" - AG 1 1/2" grau

mit 2x Dichtung
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690070

Edelstahl Ventil Ø70x6/4" mit 2" Standrohr 240mm

Ventil-Außendurchmesser Ø70 x 1½"

für Spülen mit 2" Prägung (Bohrung Ø60mm)

Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 

Siphon-Anschluss G6/4"

für maximale Beckenstärke: 10mm

Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm

inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)

Standrohr-Länge: 240mm

Überhöhe im gesteckten Zustand: 220mm

Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm

Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690071

Tiefe Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur Ø114mm für ÜLØ28mm

Ablauf-Sieb-Abscheider-Überlaufgarnitur

für Spülenprägung Ø114 für ÜL Ø28 mm

Gezogenes Edelstahl Ablaufteil 

Überlauf mit metallischem Überlauf-Sichtteil für Bohrung Ø28 mm

Überlauf Höhe bis 280 mm

Abstand Überlauf bis Prägung waagrecht bis 300 mm

Küchen-Kunststoff-Siebkorb ca. H 75 mm,

verschließbar durch Drücken auf den Mittelzapfen 

Sieb entnehmbar wie herkömmliche Küchenventile für Reinigungszwecke

Siebabmessungen ca. Ø80xH75 mm

Loch-Bohrungen Sieb ca. 2-2,5 mm

Zusammenbau Überlaufleitung mit selbstdichtendem Stecksystem

(Produkt ist optimiert für gemeinsamen Einsatz mit Gewerberiese 307659H)

Made in Italy
1 pcs HEBERHARD Artikelnummer 690071S

Sandfangeinsatz zu 690071

Edelstahl, mit separatem Sieb

Brutto-Ex-Preis per pcs: € 55 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690072

Edelstahl Ventil Ø70x6/4" mit 2" Standrohr 170mm

Ventil-Außendurchmesser Ø70 x 1½"

für Spülen mit 2" Prägung (Bohrung Ø60mm)

Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 

Siphon-Anschluss G6/4"

für maximale Beckenstärke: 10mm

Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm

inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)

Standrohr-Länge: 170mm

Überhöhe im gesteckten Zustand: 150mm

Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm

Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690073

Edelstahl Ventil Ø70x6/4" mit 2" Standrohr 270mm

Ventil-Außendurchmesser Ø70 x 1½"

für Spülen mit 2" Prägung (Bohrung Ø60mm)

Ventilunterteil PP Kunststoff Höhe 60mm 

Siphon-Anschluss G6/4"

für maximale Beckenstärke: 10mm

Werkstoff Ventilteller und Standrohr: Edelstahl s=0,9mm

inkl. 2" Edelstahl Standrohr (Ø45mm)

Standrohr-Länge: 270mm

Überhöhe im gesteckten Zustand: 250mm

Überlappung Standrohr Ventilprägung: 20mm

Top Industriequalität Made in Italy
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690075

Siphon für Standtrinkbrunnen DN40

Material: PP

Ablaufventil-Unterteil Ø95mm x DN40 mit Lippendichtung

2 Seitenversatzteil DN40

Siphon PP DN40 

Gesamtlänge Ventil-Unterteil bis Rohrende 930 mm

Minimaler Platzbedarf  in der Trinkbrunnensäule Ø170 mm

Hinweis: Ablaufsieb und M6 Schraube bauseits
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690080

Flexibler Siphon für Standtrinkbrunnen 

Anschluss 5/4" x DN32

mit Adapter auf DN40

Material: Kunststoff

Minimaler Platzbedarf  in der Trinkbrunnensäule Ø113 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 690104

BS+ Element Typ Edelstahl-Urinal

Vorwandgestell für Urinal SteelBull 600003

mit Universal Geberit-Rohbauset für HyTronic/HyTouch für Sprühkopf

passend für Geberit Urinalsteuerungen 

mit elektronischer/pneumatischer Spülauslösung

mit Abdeckplatte Typ 01, 10, 20 (ex 30) 40, 50 und Mambo

Gestellhöhe: 125 cm

inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage B/H 525/1250 mm 

geeignet für Trockenbau, Einbau

Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm 

Eigenschaften

- Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm

- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm

- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75

- zur Montage von Urinal mittels Befestigungstraversen (höhenverstellbar)

- Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen

- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

- Wasseranschluss am UP-Gehäuse

- Wasseranschluss MeplaFix-fähig, werkzeuglos montierbar

- Absperrventil mit Drossel, vormontiert

- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung

- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5x10,5 cm werkzeuglos ablängbar

- Spülschlauch flexibel

Lieferumfang

- 1 Wanddurchführung R 1/2

- HT-Bogen DN 50 mm

- Befestigungsmaterial

Inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage Set à 2 Stück
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 710260

Aufpreis Edelstahl Wandhalterung für Stiefelwaschbürste 

für Stiefelwaschbürste mit konischem Panzerschlauch

mit 2 A2 Schrauben LK4,2x50 Ph + Dübel UX6x50

mit 1x Steinbohrer 4 mm pro 3 Halterungen
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A0660

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L600xB600 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A0670

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L600xB700 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1060

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L1000xB600 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1070

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L1000xB700 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1560

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L1500xB600 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1570

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L1500xB700 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1760

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L1700xB600 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1770

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L1700xB700 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1860

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L1800xB600 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A1870

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L1800xB700 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A2060

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L2000xB600 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A2070

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L2000xB700 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A2460

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L2400xB600 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A2470

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L2400xB700 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A3060

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L3000xB600 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7A3070

Gewerbespülen Arbeitsplatte Harmonie

L3000xB700 mm, RA, 1,2 mm

Arbeitsplatte aus 1,2 mm dickem 18/10 Edelstahl

Abkantung dreiseitig 50 mm

Vorne Tropfkante

Seitlich Kantenumschlag

Hinten 50 mm Aufkantung mit Kantenumschlag

Unterseite mit 28 mm P3 Spanplatte unterfüttert

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7AHL

Aufpreis Hahnlochbohrung

durch Blech und Spanplatte
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7AKA

Aufpreis Kastenaufkantung rückseitig

Höhe 50 mm x 20 mm, 

Kasten seitlich geschlossen

Kasten rückseitig offen

für AP Harmonie

S max. 2mm bis zu max. Länge 2000 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7AKB

Ventilbrücke 2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7APR

Aufpreis Profilrand 7 mm für AP Harmonie

Blechstärke S max. 1,2 mm 

Plattenlänge bis zu max. 2000 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7APR-1

Aufpreis Profilrand 7 mm für AP Harmonie

Blechstärke S max. 1,2 mm 

Plattenlänge bis zu max. 1000 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7ARED

Reduktion 2" auf 6/4"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7ASI

Aufpreis Sicken in die Ablagefläche 

Länge max. 700 mm, Höhe ca. 7 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7ASIF6/4

Siphon 6/4"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F0660G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L600xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F0660U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L600xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F0670G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L600xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F0670U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L600xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1060G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L1000xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1060U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L1000xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1070G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L1000xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1070U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L1000xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1560G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L1500xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1560U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L1500xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1570G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L1500xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1570U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L1500xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1760G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L1700xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1760U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L1700xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1770G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L1700xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1770U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L1700xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1860G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L1800xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1860U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L1800xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1870G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L1800xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F1870U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L1800xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2060G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L2000xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2060U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L2000xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2070G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L2000xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2070U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L2000xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2460G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L2400xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2460U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L2400xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2470G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L2400xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F2470U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L2400xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F3060G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L3000xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F3060U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L3000xB600 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F3070G

Arbeitstisch m.Grundboden Harmonie

L3000xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Grundboden 40 mm mit Verstärkungsprofil eingeschweißt, 

Grundboden mit Ein- und Kantenumschlag
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F3070U

Arbeitstisch unterfahrbar Harmonie

L3000xB700 mm, 40x40x1,2 mm

Arbeitshöhe 850 mm

Fussfreiheit 150 mm

Rahmengestell mit 3-seitiger Verstrebung

Offene Vorderseite 

Mit Kunststofffüßen, höhenverstellbar +/- 15 mm

Vierkantrohr 40x40x1,2 mm

Verbindungsstreben 35x35x1,2 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7F9

Aufpreis Arbeitshöhe 900 mm
1 Lfm HEBERHARD Artikelnummer 7FBB

Beckenblende in Höhe des Beckens

allerdings maximal 300 mm hoch

Untere Kanten der Beckenblende 

mit Kantenein- und Umschlag

Brutto-Ex-Preis per Lfm: € 176 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7FS

Aufpreis Wunsch-Arbeitshöhe
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G004030

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 1000x400x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G404025

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 400x400x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G604020

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 600x400x200 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G604030

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 600x400x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G604035

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 600x400x350 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G604040

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 600x400x400 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G605040

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 600x500x400 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G704530

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 700x450x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G705025

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 700x500x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G705040

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 700x500x400 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G804025

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 800x400x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7G804040

Geschweißtes Gewerbe-Einschweißbecken 

mit Kugelecken R20 mm, S=1,2 mm

Abmessung 800x400x400 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7STR20

Edelstahl Standrohrventil Ø80 x 2" 

Wassersäule ca.170 mm

Werkstoff CrNiSt. 18/10 1.4301

mit Edelstahl Ventilunterteil 

mit Edelst. Überwurfmutter und Klemmschelle

mit Gummidichtung

mit Edelstahlstandrohr 2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7STR25

Edelstahl Standrohrventil Ø80 x 2" 

Wassersäule ca.220 mm

Werkstoff CrNiSt. 18/10 1.4301

mit Edelstahl Ventilunterteil 

mit Edelst. Überwurfmutter und Klemmschelle

mit Gummidichtung

mit Edelstahlstandrohr 2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7STR30

Edelstahl Standrohrventil Ø80 x 2" 

Wassersäule ca.270 mm

Werkstoff CrNiSt. 18/10 1.4301

mit Edelstahl Ventilunterteil 

mit Edelst. Überwurfmutter und Klemmschelle

mit Gummidichtung

mit Edelstahlstandrohr 2"
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T204017

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 200x400x170 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T404020

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 400x400x200 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T404025

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 400x400x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T504030

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 500x400x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T604535

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 600x450x350 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T605025

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 600x500x250 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T605030

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 600x500x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T605035

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 600x500x350 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T705030

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 700x500x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T705035

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 700x500x350 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7T706030

Gewerbe-Einschweißbecken tiefgez.

Abmessung 700x600x300 mm
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 7VT

Aufpreis Becken vertieft eingeschweißt
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80009

Drücker Pumpenteil

für Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80012

Ersatztank 1 Liter ohne Deckel für

Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80012-1

Deckel für Tank Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80013

Stationäres Pumpenteil

für Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 80022

Pumpengummi + Aufschraubgewinde

für Seifenspender Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 810428A

Edelstahl UP-Wand-Seifenspender Geometrik 1LNFT

Seifenspender für Unterputzmontage mit integr. Einbaurahmen

Gehäuserahmenfront verschweißt und verschliffen

Nach vorne klappbarer Frontdeckel

Abmessungen außen: B187xH487xT115 mm

Einbaumaß: H450xB150xT115 mm

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 Wandstärke 1 mm

Oberfläche: geschliffen

Pumpe mit Intra Kunststoff Nachfülltank 1 Liter m. Deckel

Mit Zylinderschloss Serie 850 

Logo in Lasergravur

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 810467

Ersatz-Seifenpumpe f.Serie 810

Kunststoff f. 1Lt Wechselflasche

passend zu 810428 und 810436

und Kuhfuss 870428 und 870436
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 840100

Edelstahl WC-Bürste Funktion

Edelstahl WC-Toilettenbürstenhalter in Edelstahl

Werkstoff Edelstahl AISI316 gebürstet, 0,8 mm

(hochresistenter Edelstahl)

Mit schwarzer Kunststoff-Bürste

Mit herausnehmbarer Kunststoff Tropfschale

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

Befestigung mit 4 Schlüsselbohrungen

Bürstenkopf verdeckt

Freistehend oder Wandmontage

Wendemontage: Wandhalterung kann mit 

Bürstenentnahme links oder rechts erfolgen

Lieferung abfoliert (ohne Schutzfolie, Arbeitszeit objektoptimiert)

Abmessungen: B82 x H 393 x T92 mm

Made in Switzerland
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 840520

Edelstahl Seifenspender Funktion 1.2L-Nachfülltank

Edelstahl Spender für handelsübliche Kanister-Flüssigseifen

(Nicht geeignet für Desinfektionsmittel)

PP-Nachfülltank von oben befüllbar 1200 ml mit Deckel

Dosierpumpe Kunststoff, ca. 1,5 ml/Hub fix

Pumpe und Tankeinheit zur Reinigung komplett entnehmbar

Gehäuse geschliffener Edelstahl 0,8 mm

Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern 

Sichtschlitz

Mit Edelstahl Schloss, Schlüssel aus Kunststoff

Gehäusedeckel fixiert sich gegen Grundplatte (nicht gegen die Wand)

Abmessung: B99 x H334 x T135 mm

2 Schlüssellöcher und 2 Fixierungsbohrungen für einfache aber

diebstahlsichere Montage

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage

Pumpe und Gehäuse 

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 840530

Edelstahl Papierspender Funktion B28xH32xT12

Spender für Faltpapierhandtücher

Für ca. 500 Blatt

Geschliffener Edelstahl 0,8 mm

Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern 

Papierentnahme aus Edelstahl mit gezogener Entnahmeöffnung und

Papierleitblechen

Sichtschlitz

Mit Edelstahl Schloss, Schlüssel aus Kunststoff

Gehäusedeckel fixiert sich gegen Grundplatte (nicht gegen die Wand)

Freie Füllgutwahl, aufgrund Spenderbreite größer 120 mm auch für kostengünstiges Papier geeignet

3 Schlüssellöcher und 2 Fixierungsbohrungen

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage

Abmessung: B278 x H318 x T122 mm

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 840570

Edelstahl Reserve-WC-Rollenspender Funktion

für bis zu 4 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei Ø 140 mm,

für bis zu 5 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei Ø 120 mm,

für bis zu 6 Stk handelsübliche Toilettenpapier-Rollen bei Ø 100 mm,

Geschliffener Edelstahl, 0,8 mm

Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern 

Sichtschlitz

Aufklappbarer Gehäusedeckel 

Abmessung: B112 x H579 x T151 mm

Befestigung mit 2 Schlüssellöcher und 2 Fixbohrungen

Mit Befestigungsmaterial für Mauermontage (4x Schraube und Dübel)

Lieferung abfoliert (ohne Schutzfolie, Arbeitszeit objektoptimiert)

Gefertigt in der EU
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 860500

Edelstahl Tisch-Einbauseifenspender Power-Use 122

Seifenspender für den Waschtischeinbau mit Ausladung 122 mm

Zur Dosierung von Flüssigseifen, alkoholischen Desinfektionsmitteln, 

Spülmitteln, Lotionen etc., 1.000 ml, 

Zum Nachfüllen von oben und unten, 

Oberfläche aus geschliffenem Edelstahl, 

Auslaufrohr  Länge Mitte Spender Auslauföffnung ca. 106 mm 

Kunststoffpumpe, Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, 

Für Arbeitsplatten und Waschtische mit einer Plattendicke bis zu 40 mm, 

Inkl. HDPE-Behälter
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 860528

Edelstahl Spiegelschrank-Einbauspender für 500 ml Einwegflasche

1 Stk leere HDPE-Einwegflasche liegt bei

Abmessung Spender ca.: B91 x H234 x T215 mm

Pumpe für Füllgut Flüssigseife oder Desinfektionsmittel

Montage hinter fixiertem Spiegel,

Seifentank kann nach unten entnommen und nachgefüllt werden
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 860554

Edelstahl 4-fach-WC-Rollenhalter Power-Use

Edelstahl WC-Papierspender für 4 Standard Toilettenrollen produktunabhängig 

Abschließbar, mit Spezialschloss (Antivandalismusfunktion)

Automatisches Rotationssystem für 4 Standard Rollen max. Rollendm. 120 mm

Sichtfenster, Gehäuse mit Dachschräge gegen Ablegen von Fremdköper

Gehäuse und Mechanik Edelstahl, B377 x H350x T133 mm

Anti-Fingerprintbeschichtung

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 860570

Spender zur Dosierung von desinfizierenden 

Fußsprays auf alkoholischer Basis

Abmessungen: B215 x H394 x T395 mm

7,5 Liter Nachfüllbehälter PE-Kunststoff

Zum Nachfüllen aus Großgebinden (produktunabhängige Füllgutwahl)

Mechanische Bedienung

Abschließbar

Wandhängend

Inkl. Montagematerial für Mauermontage (4 Befestigungspunkte)

Gehäuseoberteil: Aluminium schwarz eloxiert

Gehäuseunterteil: Aluminium mattsilber eloxiert

Dosierpumpe: Ophardt Edelstahl mit 2 Düsen

Dosiermenge: ca. 3 ml/Hub

Fußpedal: Edelstahlbügel mit Edelstahltrittblech

Gefertigt in Belgien
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 870753

Edelstahl Abfallsammler Funktion B31xH46xT16

22 L Abfalleimer rechteckig wandhängend

Material: CrNiSt 1.4301, 1 mm

Oberfläche: mattgeschliffen

Abmessungen: B306xH459xT155 mm

Montage mit Z-Leiste: Zum Anschrauben 

oder Abnehmbar

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 870755

Edelstahl Hygiene-Abfallsammler Funktion B20xH30xT13

7 L Hygiene Abfallsammler AP rechteckig 

mit Deckel und Abfallsackhalterung

Material: CrNiSt 1.4301, 1 mm

Oberfläche: mattgeschliffen

Abmessungen: B200xH300xT130 mm

Zum Anschrauben

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 870902

Edelstahl Mantelhaken mit-Rosette SOLID

Massiver schwerer gedrehter Edelstahl Mantelhake

Abmessungen Ø20x43mm, Rosette Ø35 mm

2-teilig, unsichtbare Befestigung durch Wurmschraube

Werkstoff: Edelstahl 

Inkl. Dübel UX6x35 und Torx Senkkopfschraube 4,8x50 TX25

Made in Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 870903

Edelstahl Taschenablagestab mit-Rosette SOLID

Massiver gedrehter Edelstahl Reserve-WC-Rollenhalter

bzw. Taschenablagestab Ø20 mm mit Rosette

Länge 103mm, Rosette Ø35 mm

2-teilig, unsichtbare Befestigung durch Wurmschraube

Werkstoff: Edelstahl 

Inkl. Befestigungsmaterial, Fischer Dübel

Made in Austria
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880150

Edelstahl WC-Bürste Armatron SOLID A2-Griff

mit robuster Metallbefestigungs-Platte

Bürste mit Edelstahlgriff

Aussenmaße: H360/200 x Ø76/87

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Korpus aus 1,8 mm Edelstahlrohr

Korpus-Deckel unten in Kunststoff schwarz

Korpus: Oberfläche gebürstet

Einfache Montage mit Schwalbenschwanz-Montageplatte und

Sicherung mit 1 seitlichen Inbus-Schraube

Edelstahl-Bürstengriff massiv Ø10 mm mit Gewinde

Bürstenkopf mit Innengewinde

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage und Inbusschlüssel
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880151

Edelstahl WC-Bürste Armatron SOLID KS-Griff

Bürstengarnitur Solid mit robuster Metallbefestigungs-Platte

Kunststoffbürste

Aussenmaße: H380/200 x Ø76/87

Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Korpus aus 1,8 mm Edelstahlrohr

Korpus-Deckel unten in Kunststoff schwarz

Korpus: Oberfläche gebürstet

Einfache Montage mit Schwalbenschwanz-Montageplatte und

Sicherung mit 1 seitlichen Inbus-Schraube

Inkl. Befestigungsmaterial für Mauermontage und Inbusschlüssel
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880152-23

Ersatz-Bürste Solid mit Edelstahlgriff 

massiver Edelstahlgriff Ø10 mm

Modell 2023 mit Gewinde 

Gesamtlänge L320mm
1 Set HEBERHARD Artikelnummer 880153-10-23

10 Stk Ersatz-Bürstenkopf Solid

Modell 2023 für Gewindemontage

Brutto-Ex-Preis per Set: € 136 zzgl. MwSt.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880153-23

Ersatz-Bürstenkopf Solid

für Modell ab 2023 mit Innengewinde
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880154

Ersatz-Bürste Solid mit Kunststoffgriff
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880640

Edelstahl Spiegel SOLID 60x40UB

Spiegelpolierter Edelstahlspiegel 1,0 mm 

mit unsichtbarer Befestigung

H600 x B400 x T7 mm, 

Spiegel allseitig abgekantet

hinterfüttert mit Polystyrol-Platte 6 mm

Verbindung Spiegel-Platte mit Selbstklebeband

Befestigung Kunststoff-Platte mit A2 Senkkopfschrauben 3,5x35 mm und Fischer Dübel UX5x30

Gratfreie Krankenhaus-Qualität

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 880955

Edelstahl Spiegel SOLID 90x55UB

Spiegelpolierter Edelstahlspiegel 1,0 mm 

mit unsichtbarer Befestigung

H900 x B550 x T7 mm, 

Spiegel allseitig abgekantet

hinterfüttert mit Polystyrol-Platte 

Verbindung Spiegel-Platte mit Selbstklebeband

Befestigung Kunststoff-Platte mit A2 Senkkopfschrauben 

Gratfreie Krankenhaus-Qualität

Made in Germany
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 900365

Vorwand Element HEBERHARD für Edelstahl-Ausgussbecken 

SOLID 550/650 inkl. Rückwand

Gestellhöhe: 1390 mm (für Montagehöhe 600-950) 

inkl. "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage 

Versandmaß B/H/T 700/1200/170 mm 
Verwendungszwecke 

- Für Trockenbau 

- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen 

- Zum Einbau in raumhohe Installationswände 

  Zur Montage von Ausgussbecken SOLID 550/650 inkl. Rückwand

- Für Wandarmaturen 0/150/300 

- Für Fußbodenaufbauten bis mindestens 220 mm
Eigenschaften 

- Selbsttragender senzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm 

- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-47 cm (Fußlänge 1000 mm)

- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 

- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt 

- Traverse Armatur höhenverstellbar 

- Traverse für Pressanschlüsse geeignet 
Lieferumfang 

- 2 Anschlusswinkel R 1/2" 

- 2 Schalldämmunterlagen 

- 2 Dämmhülsen 

- HT-Bogen grau DN 50 

- Befestigungsmaterial 

- 2 "Premium" Wandhalter zur Vorwandmontage
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 91091

Schlüssel für Serie Millinox
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 91110

Schloss für Millinox Produkte

Seifensp, Papiersp, WC-.Rollenh.
1 Stück HEBERHARD Artikelnummer 970022

CE-Überlaufgarnitur Ø70x6/4" Stopfen+Kette

Überlaufgarnitur für Spülen mit 70 mm Prägung

mit Siphonanschluss 6/4"

mit Stopfen und Kette, stabile Kettenanbinder

mit Überlauf-Umlenkteil und Überlaufschlauch

mit Keildichtung und Überwurfmutter

Kunststoff-Überlaufsichtteil verchromt mit Kettenöse

für Überlaufbohrung Ø28 mm

mit Ventiltellerdichtung gegen Becken und 

mit Gummi-Dichtung Becken-Ventilunterteil

mit Senkkopf-Schlitzschraube
1 Karton HEBERHARD Artikelnummer GH71

Polybeutel für Hygiene-Beutelspender

Hygienebeutelfüllung

(ca. 20 Stk Säckchen/Einschub-Schachtel)

Brutto-Ex-Preis per Karton: € 10 zzgl. MwSt.
